Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Реконструкция РП №4 в г.Горно-Алтайске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Сметная стоимость строительных работ_________________________________1344303 руб.

Средства на оплату труда______________________________________________232014 руб.

Сметная трудоемкость________________________________________________2142,89 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на четвертый квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-1-2 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,7822 78,22/100 | 69,69 |  | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 55 | 55 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (320 руб.): 80%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (241 руб.): 68%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 69,69 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-1-3 Пр. Минрег. РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,7822 78,22/100 | 158,47 |  | 1 Пр. Минрег. №402- Д от 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 124 | 124 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (722 руб.): 80%Ю.85 * 0,85 от ФОТ СП (544 руб.): 68% *0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 158,47 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕРр55-5-1 Пр. Минрег. РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 3,244 81,1/0,25/100 | 2055,17 | 653,62 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 6667 | 4547 | 2120 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (31126 руб.): 89%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (20137руб.): 65%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 1401,55 | 80,07 |  |  |  | 260 |
| 4 | ТЕРр56-2-2 Пр. Минрег. РА от 27.01.11 №18- Д | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,1848 1,4-1,142/100 | 459,7 | 29,13 | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; MAT=fi11 | 85 | 80 | 5 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (495 руб.): 82%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (332 руб.): 62%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 430,57 | 14,88 |  |  |  | 3 |
| 5 | ТЕРр56-1-2 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,12 12/100 | 3780,06 | 305,93 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 454 | 417 | 37 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (2523 руб.): 82%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1690 руб.): 62%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 3474,13 | 45,96 |  |  |  | 6 |
| 6 | ТЕРр56-10-1 Пр. Минрег. РА от 27.01.11 №18- Д | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0378 0,9’2,1-2/100 | 335,73 |  | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 13 | 13 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (78 руб.): 82%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (52 руб.): 62%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 335,73 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр56-9-2 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 2/100 | 4584,48 | 386,12 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ= 10,07; МАТ=6,11 | 92 | 84 | 8 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (507 руб.): 82%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (340 руб.): 62%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 4198,36 | 47,29 |  |  |  | 1 |
| 8 | ТЕРр58-17-1 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 1,852 185,2/100 | 95,75 | 0,44 | 1 Пр. Минрег. №402 Д от 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 177 | 177 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (1069 руб.): 83%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (741 руб.): 65%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 95,31 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕРр58-1-1 Пр. Минрег. РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1,852 185,2/100 | 180,62 | 40,33 | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 335 | 260 | 75 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (1643 руб.): 83%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1139 руб.): 65%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 140,29 | 6,3 |  |  |  | 12 |
| 10 | ТЕРр58-1-3 Пр. Минрег. РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 1,852 185,2/100 | 291,97 | 36,82 | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; | 541 | 473 | 68 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (2923 руб.): 83%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (2028 руб.): 65%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 255,15 | 5,75 | ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 11 |
| 11 | ТЕРр58-1-4 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов | 100 м2 кровли | 1,852 185,2/100 | 85,96 | 23,67 | 1 Пр. Минрег. №402' Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 159 | 115 | 44 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (736 руб.): 83%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (511 руб.): 65%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 62,29 | 3,7 |  |  |  | 7 |
| 12 | ТЕР46-04-001 -04 Пр. Минрег.РА от 27.01 11 №18- | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 27,79 | 189,86 | 104,84 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 | 5276 | 2363 | 2913 |
|  | Д | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (21961 руб.): 110%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (12379 руб.): 70%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 85,02 | 13,71 | ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 381 |
| 13 | ТЕР07-01-027-01 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 12/100 | 6154,17 | 4203,19 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11 г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 739 | 234 | 505 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; П3=0,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 красх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) HP (2752 руб.): 130%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1594 руб.): 85%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 1950,98 | 476,34 |  |  |  | 57 |
| 14 | ТЕРр69-9-1 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- П | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,5949 59,49/100 | 1809,29 |  | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; | 1076 | 1076 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (6106 руб.): 78%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (3467 руб.): 50%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 1809,29 |  | ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  |  |
| 15 | СЦП311-01-146-1 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Строительный мусор | т | 59,49 | 37,08 | 4,15 | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; | 2206 |  | 247 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP 78%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦП310-3015-1 | Перевозка грузов | т | 59,49 | 12,51 |  | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10.07: | 744 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр65-14-1 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,42 42/100 | 375,2 |  | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 158 | 158 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (851 руб.): 74%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (509 руб.): 50%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 375,2 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр65-19-1 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,12 12/100 | 1078,86 | 70,16 | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 <ЭЗП=10,07; | 129 | 121 | 8 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (673 руб.): 74%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (403 руб.): 50%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 1008,7 | 35,84 | ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 4 |
| 19 | ТЕРр54-3-2 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Разборка подшивки потолков чистой из фанеры | 100 м2 подшивки | 0,7822 78,22/100 | 137,21 | 2,82 | 1 Пр. Минрег. №402 Д от 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; | 107 | 105 | 2 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (655 руб.): 85%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (546 руб.): 80%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 134,39 | 1,44 | ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 1 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 | 23,47 | 187,4 | 62,5 | 1 Пр. Минрег. №402 | 4398¦ 930 |  | 1467 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (10040 руб.): 123%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (5423 руб.): 75%*0.8 * 0,8 от ФОТ | подстилающего слоя |  | 39,61 | 8,19 | д отигп.пг. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 192 |
| 21 | ТЕРр51-2-1 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением | 100 м3 грунта | 0,0732 7,32/100 | 5104,44 | 1,18 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 374 | 294 |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (1604 руб.): 75%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (853 руб.): 45%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 4010,68 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр53-20-1 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0,1183 11,83/100 | 59055,89 | 3418,82 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 6986 | 650 | 404 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% HP (4461 руб.): 86%Ю.85 * 0,85 от ФОТ СП (3217 руб.): 70%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 5493,75 | 533,99 |  |  |  | 63 |
| 23 | ТЕР08-02-001 -01 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 59,62 | 598,27 | 43,83 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 35669 | 3581 | 2613 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (35408 руб.): 122%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (20567 руб.): 80%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 60,06 | 6,84 |  |  |  | 408 |
| 24 | ТЕР07-01-027-01 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 12/100 | 14652,95 | 6567,49 | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 1758 | 337 | 788 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (4029 руб.): 130%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (2334 руб.): 85%'0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 2804,53 | 744,29 |  |  |  | 89 |
| 25 | ТСЦ-403-0806 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Плита перекрытия ПР 60.15-6AtVT /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт. | 12 | 2104,42 |  | 1 Пр. Минрег. №402' Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ-6,11 | 25253 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР06-01-001-01 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,07822 78,22'0,1/100 | 42640,6 | 2022,8 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 3335 | 147 | 158 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (1306 руб.): 105%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (716 руб.): 65%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 1880,8 | 308,08 |  |  |  | 24 |
| 27 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,7822 78,22/100 | 1532,69 | 55,63 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 1199 | 329 | 44 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (3123 руб.): 123%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1687руб.): 75%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 420,46 | 25,41 |  |  |  | 20 |
| 28 | ТЕР11-01-011-02 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,5644 78,22/100'2 | 274,83 | 9,73 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 | 430 |  | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (134 руб.): 123%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (72 руб.): 75%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 5,32 | 4,2 | ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 7 |
| 29 | ТЕР09-06-001-01 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,3 0,15-2 | 1258,21 | 194 | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 377 | 306 | 58 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (2023 руб.): 90%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1692 руб.): 85%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 1021,51 | 9,8 |  |  |  | 3 |
| 30 | П-Лист | Дверной блок 1200x2100 мм,из металла (7000/1,18/6,11*1,075) | шт | 2 | 1043,72 |  | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; | 2087 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР09-01-005-03 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения | 1 т конструкций | 1,7 850*2/7000 | 1565,08 | 694,1 | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 <ЭЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 2661 | 561 | 1180 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (4472 руб.): 90%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (3742 руб.): 85%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 330,21 | 71,8 |  |  |  | 122 |
| 32 | ТСЦ-201-0099 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа <МОЛОДЕЧНО> фермы подстропильные ПФ 12- 30 | шт. | 2 | 7872,9 |  | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ-6,11 | 15746 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | ТЕР12-01 -007-09 Пр. Минрег.РА | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 кровли | 1,852 185,2/100 | 17278,68 | 81,46 | 1 Пр. Минрег. №402 Д от 01.11.11г. | 32000 | 2220 | 151 |
|  | от 27.01.11 №18- Д | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ= 1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (19539 руб.): 120%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (9375 руб.): 65%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 1198,53 | 9,5 | Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 18 |
| 34 | ТЕР26-02-019-02 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "030H-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываем ой поверхности | 1,852 185,2/100 | 446,39 | 90,56 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 827 | 211 | 168 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (1535 руб.): 100%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (952 руб.): 70%*0 8 *0,8 от ФОТ |  |  | 113,68 | 0,18 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР31-01-025-01 Пр. Минрег.РА | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 см | 100 м2 отмостки | 0,488 48,8/100 | 11018,39 | 297,75 | 1 Пр. Минрег. №402 Д от 01.11.11г. | 5377 | 184 | 145 |
|  | от 27.01.11 №18- Д | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (1741 руб.): 115%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1140 руб.): 85%*0.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 377,94 | 48,3 | Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 24 |
| 36 | ТЕР09-03-029-01 Пр. Минрег.РА | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,75 750/1000 | 1389,71 | 874,74 | 1 Пр. Минрег. №402 Д от 01.11.11г. | 1042 | 306 | 656 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 27.01.11 №18- Д | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (2481 руб.): 90%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (2076 руб.): 85%Ю.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 407,54 | 97,13 | ’ №>" 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  | 73 |
| 37 | ТСЦ-201-0389 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Лестницы маршевые, ширина 1000 мм | м | 9 | 523,37 |  | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ-6,11 | 4710 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР06-01-027-01 прим. Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,01 | 256502,6 | 60679,68 | 1 Пр. Минрег. №402' Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 2565 | 180 | 607 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (2094 руб.): 105%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1148 руб.): 65%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 17980,04 | 9394,25 |  |  |  | 94 |
| 39 | ТСЦ-101-3693 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Швеллеры № 26 сталь марки СтЗпс | т | 0,0456 45,6/1000 | 4463,83 |  | 1 Пр. Минрег. №402- Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ-6,11 | 204 |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР15-04-030-02 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4832 48,32/100 | 653,55 | 4,81 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 | 316 | 7С | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (535 руб.): 105%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (248 руб.): 55%Ю.8 *0,8 от ФОТ |  |  | 144,89 | 0,19 | UOI I- I и,и/, ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 |  |  |  |
| 41 | ТЕР15-04-025-01 Пр. Минрег.РА от 27.01.11 №18- Д | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6245 62,45/100 | 2093,55 | 12,2 | 1 Пр. Минрег. №402 Дот 01.11.11г. Прил. №1 ОЗП=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11 | 1307 | 444 | 8 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 HP (3392 руб.): 105%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1574 руб.): 55%*0.8 * 0,8 от ФОТ |  |  | 711,34 | 0,19 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 167758 | 21160 | 14496 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Пр. Минрег. №402-Д от 01.11.11г. Прил. №1 03п=10,07; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,07; МАТ=6,11) |  |  |  |  |  |  |  | 1067773 | 213083 | 47547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18931 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 173059 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 103471 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 8176 |  |  |
| Перегородки (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 104005 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 12164 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 21726 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 67690 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 24568 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 33187 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 5272 |  |  |
| Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 156561 |  |  |