Заказчик               ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

«Утвержден» «   » ________________201__г.

Сводный сметный расчет в сумме 8 224,72 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

«   »________________201г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция РП№4 в г. Горно-Алтайске

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2011г.

| № пи | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 'лика 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | JIC | 02-01-01 Общестроительные работы | 208,63 |  |  |  | 208,63 |
| 2 | JIC | 02-02-01 Электрооборудование | 0,76 | 263,79 | ИЗО |  | 1394,55 |
|  |  | Итого по Главе 2 | 209,39 | 263,79 | ИЗО |  | 1603,18 |
| 1 ’лава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1 -7 | 209,39 | 263,79 | ИЗО |  | 1603,18 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГСН-81 -05-01 -2001 п.2,7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 5,23 | 6,59 |  |  | 11,82 |
|  |  | Итого по Главе 8 | 5,23 | 6,59 |  |  | 11,82 |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 214,62 | 270,38 | 113Й |  | 1615 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.6 | Производство работ в зимнее время - 2,9%х1,1%=3,19% |  |  |  | 15,48 | 15,48 |
| 5 | Госком РФ письмо от 10.03.98 ВБ- | Добровольное страхование - 1% |  |  |  | 4,85 | 4,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Письмо министерства России от 19.02.96г. №ВБ-29/12-61 | Организация и проведение тендеров |  |  |  | 33,6 | 33,6 |
|  |  | Итого по Г лаве 9 |  |  |  | 53,93 | 53,93 |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 214,62 | 270,38 | 1130 | 53,93 | 1668,93 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10г. №468 | Содержание дирекции (технического надзора) -2,14% |  |  |  | 11,53 | 11,53 |
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 11,53 | 11,53 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.4 | Экспертиза проекта - 33,75% |  |  |  | 6,55 | 6,55 |
| 9 | МДС 81-35.2004 п.4.90 | Проектные работы |  |  |  | 19,41 | 19,41 |
|  |  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 25,96 | 25,96 |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 214,62 | 270,38 | 1130 | 91,42 | 1706,42 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 6,44 | 8,11 | 33,9 | 2,74 | 51,19 |
| Всего по сводному расчету в ценах 2001г. |  |  | 221,06 | 278,49 | 1163,9 | 94,16 | 1757,61 |
|  |  | Проектные работы в текущих ценах (Договор) |  |  |  | 75 | 75 |
|  |  | Экспертиза проекта в текущих ценах (К=3,098) |  |  |  | 20,29 | 20,29 |
| Итого в ценах 1 кв. 2011г. СМР с К=5,32 Оборудование К=3,27 Прочие К=6,03 |  |  | 1176,04 | 1481,57 | 3805,95 | 411,25 | 6874.81 |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 211,69 | 266,68 | 685,07 | 91,18 | 1 254,62 |
| Всего но сводному расчету в текущих ценах второго квартала 2011г. |  |  | 1 387,73 | 1 748,25 | 4 491,02 | 597,72 | 8 224,72 |

Директор                                                      Ильина О.В.

ГИП                                                              Баженов В.А.

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

_________________	__________________

«___»______________201_г.	                «___»____________________201_г.

Реконструкция РП№4 в г. Горно-Алтайске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы___________________________________________________________________________________________________________

Основание:

Сметная стоимость строительных работ	208,631 тыс. руб.

Средства на оплату труда	23,384 тыс. руб.

Сметная трудоемкость	2177,39 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2001 г.

| № ни | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |
| 1 | ■ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,7822 78,22/100 | 49,78 |  |  | 39 | 39 |  |
|  |  |  |  |  | 49,78 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,7822 78,22/100 | 113,19 |  |  | 89 | 89 |  |
|  |  |  |  |  | 113,19 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 3,244 81,1/0,25/100 | 1631,85 | 630,74 |  | 5294 | 3248 | 2046 |
|  |  |  |  |  | 1001,11 | 57,19 |  |  |  | 186 |
| 4 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,1848 1.4*1,1*12/100 | 332,43 | 24,88 |  | 61 | 57 | 4 |
|  |  |  |  |  | 307,55 | 10,63 |  |  |  | 2 |
| 5 | ТЕРр56-1-2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,12 12/100 | 2774,32 | 292,8 |  | 333 | 298 | 35 |
|  |  |  |  |  | 2481,52 | 32,83 |  |  |  | 4 |
| 6 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных | 0,0378 | 239,81 |  |  | 9 | 9 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полотен |  | 239,81 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРр56-9-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 2'ЮО | 3371,44 | 372,61 |  | 67 | 60 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 2998,83 | 33,78 |  |  |  | 1 |
| 8 |  | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия | 1,852 185.2/100 | 68,52 | 0,44 |  | 127 | 126 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 68,08 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1,852 185,2/100 | 138,74 | 38,53 |  | 257 | 186 | 71 |
|  |  |  |  |  |  | 100,21 | 4,5 |  |  |  | 8 |
| 10 |  | ТЕРр58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 1,852 185,2/100 | 217,43 | 35,18 |  | 403 | 338 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 182,25 | 4,11 |  |  |  | 8 |
| 11 |  | ТЕРр58-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов | 100 м2 кровли | 1,852 185,2/100 | 67,1 | 22,61 |  | 124 | 82 | 42 |
|  |  |  |  |  |  | 44,49 | 2,64 |  |  |  | 5 |
| 12 |  | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 27,79 | 161,65 | 100,92 |  | 4492 | 1688 | 2804 |
|  |  |  |  |  |  | 60,73 | 9,79 |  |  |  | 272 |
| 13 |  | ТЕР07-01-027-01 | Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до Юти высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 12/100 | 5460,65 | 4067,1 |  | 655 | 167 | 488 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=Оу8; ЭМ=0,8 к расхЗПМ=0,8; МАТ=0красх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  | 1393,55 | 340,25 |  |  |  | 41 |
| 14 |  | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,5949 59,49/100 | 1292,35 |  |  | 769 | 769 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1292,35 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | СЦ11311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 59,49 | 32,93 | 28,78 |  | 1959 | 247 | 1712 |
|  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | СЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 59,49 | 12,51 | 12,51 |  | 744 |  | 744 |
| 17 |  | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,42 42/100 | 268 |  |  | 113 | 113 |  |
|  |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,12 12/100 | 780,42 | 59,92 |  | 94 | 87 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 720,5 | 25,6 |  |  |  | 3 |
| 19 |  | ТЕРр54-3-2 | Разборка подшивки потолков чистой из фанеры | 100 м2 подшивки | 0,7822 78,22/100 | 98,4 | 2,41 |  | 77 | 75 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 95,99 | 1,03 |  |  |  | 1 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕРН-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 ¦ 23,47 |  | 173,74 | 60,16 |  | 4078¦ 664 |  | 1412 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 | подстилающего слоя |  | 28,29 | 5,85 |  |  |  | 137 |
| 21 | ТЕРр51-2-1 |  | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением | 100 м3 грунта | 0,0732 7,32/100 | 3958,53 | 1,18 |  | 290 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2864,77 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр53-20-1 |  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных | 100 м3 кладки | 0,1183 11.83/100 | 57333,68 | 3266,25 |  | 6783 | 464 | 386 |
|  |  |  | простых стен |  |  | 3924,11 | 381,42 |  |  |  | 45 |
| 23 | ТЕР08-02-001-01 |  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 59,62 | 579,17 | 41,88 |  | 34530 | 2558 | 2497 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 42,91 | 4,89 |  |  |  | 292 |
| 24 | ТЕР07-01-027-01 |  | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до Юти высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 12/100 | 13639 | 6354,84 |  | 1637 | 240 | 763 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25: Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 2003,23 | 531,64 |  |  |  | 64 |
| 25 | ТСЦ-403-0806 |  | Плита перекрытия ПКЖ-63-12 | шт. | 12 | 2104,42 |  |  | 25253 |  |  |
| 26 | ТЕР06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, | 0,07822 | 42015,21 | 1934,78 |  | 3286 | 105 | 151 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 | бутобетона и железобетона в деле | 78.22*0,1/100 | 1343,43 | 220,05 |  |  |  | 17 |
| 27 | ТЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,7822 | 1405,29 | 48,36 |  | 1099 | 235 | 38 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 78,22/100 | 300,33 | 18,15 |  |  |  | 14 |
| 28 | ТЕР 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,5644 78,22/100*2 | 272,12 | 8,53 |  | 426 | 6 | 13 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 3,81 | 3 |  |  |  | 5 |
| 29 | ТЕР09-06-001-01 |  | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,3 0,15*2 | 963,55 | 191,2 |  | 289 | 219 | 57 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 729,65 | 7 |  |  |  | 2 |
| 30 | П-Лист |  | Дверной блок 1200x2100 мм., из металла (1356,83=7000/1,18/4,7* 1,075) | шт. | 2 | 1356,83 |  |  | 2714 |  |  |
| 31 | ТЕР09-01-005-03 (прим.) |  | Монтаж ферм подстропильных | 1т конструкций | 1,7 850*2/1000 | 1450,23 | 673,59 |  | 2465 | 401 | 1145 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 235,87 | 51,29 |  |  |  | 87 |
| 32 | ТСЦ-201-0099 |  | Конструкции фермы подстропильные | шт. | 2 | 7872,9 |  |  | 15746 |  |  |
| 33 | ТЕР 12-01-007-09 |  | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 кровли | 1,852 185.2/100 | 16933,53 | 78,75 |  | 31361 | 1585 | 146 |
|  |  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 856,09 | 6,79 |  |  |  | 13 |
| 34 | ТЕР26-02-019-02 |  | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "030H-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабаты ваемой поверхности | 1,852 185,2/100 | 413,86 | 90,51 |  | 766 | 150 | 168 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ГЗМ=1,25 |  |  | 81,2 | 0,13 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР31-01-025-01 | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 см | 100 м2 отмостки | 0,488 48.8/100 | 10896,6 | 283,95 |  | 5318 | 132 | 139 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15: ТЗМ=1,25 |  |  | 269,95 | 34,5 |  |  |  | 17 |
| 36 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,75 750/1000 | 1245,52 | 846,99 |  | 934 | 218 | 635 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 291,1 | 69,38 |  |  |  | 52 |
| 37 | ТСЦ-201-0389 | Лестницы маршевые, ширина 1000 мм | м | 9 | 523,37 |  |  | 4710 |  |  |
| 38 | ТЕР06-01-027-01 (прим.) | Устройство проема в перекрытии | 100 м3 железобетона в деле | 0,01 | 248681,37 | 57995,6 |  | 2487 | 128 | 580 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструщии зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25: Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 12842,89 | 6710,18 |  |  |  | 67 |
| 39 | ТСЦ-101-3693 | Швеллеры № 26 сталь марки СтЗпс | т | 0,0456 45.6/1000 | 4463,83 |  |  | 204 |  |  |
| 40 | ТЕР 15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4832 48.32/100 | 612,1 | 4,76 |  | 296 | 50 | 2 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 103,49 | 0,14 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР 15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой | 0,6245 62.45/100 | 1890,26 | 12,15 |  | 1180 | 317 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 | поверхности |  | 508,1 | 0,14 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 161558 | 15360 | 16168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1343 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 168239 | 21505 | 16704 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1879 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный к-т 40% (Поз. 1-13, 24-25, 14-15, 17-20, 27-28, 21-23, 26, 38-39, 29-31, 36-37, 32-35, 40-41) |  |  |  |  |  |  |  | 6681 | 6144 | 537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24129 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74% ФОТ (от 284) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |
| 75% ФОТ (от 294) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |
| 78% ФОТ (от 1077) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |
| 80% ФОТ (от 179) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |
| 82% ФОТ (от 604) (Поз. 4-7) |  |  |  |  |  |  |  | 495 |  |  |
| 83% ФОТ (от 1054) (Поз. 8-11) |  |  |  |  |  |  |  | 875 |  |  |
| 85% ФОТ (от 106) (Поз. 19) |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 86% ФОТ (от 713) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  | 613 |  |  |
| 89% ФОТ (от 4807) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 4278 |  |  |
| 90% ФОТ (от 1370) (Поз. 29-31, 36-37) |  |  |  |  |  |  |  | 1233 |  |  |
| 100% ФОТ (от 556) (Поз. 15,34) |  |  |  |  |  |  |  | 556 |  |  |
| 105% ФОТ (от 958) (Поз. 26, 38-41) |  |  |  |  |  |  |  | 1006 |  |  |
| 110% ФОТ (от 2744) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  | 3018 |  |  |
| 115% ФОТ (от 209) (Поз. 35) |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 120% ФОТ (от 2237) (Поз. 32-33) |  |  |  |  |  |  |  | 2684 |  |  |
| 122% ФОТ (от 3990) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  | 4868 |  |  |
| 123% ФОТ (от 1485) (Поз. 20, 27-28) |  |  |  |  |  |  |  | 1827 |  |  |
| 130% ФОТ (от 717) (Поз. 13, 24-25) |  |  |  |  |  |  |  | 932 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16263 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 294) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |
| 50% ФОТ (от 1361) (Поз. 14, 17-18) |  |  |  |  |  |  |  | 681 |  |  |
| 55% ФОТ (от 514) (Поз. 40-41) |  |  |  |  |  |  |  | 283 |  |  |
| 60% ФОТ (от 346) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |
| 62% ФОТ (от 604) (Поз. 4-7) |  |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  |
| 65% ФОТ (от 8542) (Поз. 3, 8-11, 26, 38-39, 32-33) |  |  |  |  |  |  |  | 5553 |  |  |
| 68% ФОТ (от 179) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |
| 70% ФОТ (от 3667) (Поз. 12, 22, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 2567 |  |  |
| 75% ФОТ (от 1485) (Поз. 20, 27-28) |  |  |  |  |  |  |  | 1114 |  |  |
| 80% ФОТ (от 4096) (Поз. 19,23) |  |  |  |  |  |  |  | 3277 |  |  |
| 85% ФОТ (от 2296) (Поз. 13, 24-25, 29-31, 36-37, 35) |  |  |  |  |  |  |  | 1952 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 444 |  |  |
| Перегородки (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 14070 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1512 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 2772 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 10215 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 29291 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2456 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  | 2612 |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 744 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |
| Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 8968 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 727 |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 8099 |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  | 43730 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 6859 |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 13901 |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  | 51884 |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1183 |  |  |
| Аэродромы |  |  |  |  |  |  |  | 5796 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2446 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 208631 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 130030 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 16704 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 23384 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24129 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16263 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 208631 |  |  |

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

_________________	__________________

«___»______________201_г.	                «___»____________________201_г.

Реконструкция РП№4 в г. Горно-Алтайске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Электрооборудование________________________________________________________________________________________________________________

Основание:

Сметная стоимость_________________________________________________________1394546 руб.

строительных работ_________________________________________________________757 руб.

монтажных работ________________________________________________________263785 руб.

оборудования__________________________________________________________1130004 руб.

Средства на оплату труда______________________________________________________43819 руб.

Сметная трудоемкость__________________________________________________ ____ 2502,45 чел час.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | индекс | Всего | в т.ч. оплата | Экспл, маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | труда | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-599-14 | Демонтаж шиты, ящики, пульты, масса щитка до 40 кг | 1 шт. | 2 | 33,56 | 9,55 |  | 67 | 48 | 19 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части 0311=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0красх.; Т3=0,5; ТЗМ=0,5 |  |  | 24,01 | 0,4 |  |  |  | 1 |
| 2 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,12 | 41,82 | 0,8 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 12/100 | 41,02 | 0,34 |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | ТЕРр67-4-5 |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  |  | 100 шт. |  | 0,18 18/100 |  |  | 121,47 |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,33 |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРр67-3-1 |  | Демонтаж кабеля |  |  | 100 м |  | 2,2 220/100 |  |  | 62,83 |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,56 |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм08-01-085-01 |  | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  | 1 шт. |  | 28 7+6+3+2+1+3+6 |  |  | 3052,56 |  |  | 2701,21 |  |  |  |  |  | 85472 |  |  | 7347 |  |  | 75634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,4 |  |  | 212,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5951 |  |  |
| 6 |  | ТЕРм08-01-079-02 |  | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |  | 535,63 |  |  | 49,1 |  |  |  |  |  | 1071 |  |  | 322 |  |  | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,8 |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7 |  | ТЕРм08-01-062-02 |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |  | 4757,86 |  |  | 1246,49 |  |  |  |  |  | 9516 |  |  | 482 |  |  | 2493 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,8 |  |  | 66,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |
| 8 |  | ТЕРм08-01 -026-01 |  | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем |  |  | 1 шт. |  | 10 |  |  | 588,7 |  |  | 236,82 |  |  |  |  |  | 5887 |  |  | 3104 |  |  | 2368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,4 |  |  | 13,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |
| 9 |  | ТЕРм08-01-068-01 |  | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 |  |  | 100 м |  | 3,06 (240+6б)/100 |  |  | 692,2 |  |  | 148,77 |  |  |  |  |  | 2118 |  |  | 1285 |  |  | 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  | 50,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |
| 10 |  | ТЕРм08-01-052-01 |  | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 1 шт. |  | 176 10+96 |  |  | 8,39 |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  | 1477 |  |  | 648 |  |  | 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 11 |  | ТЕРм08-04-741 -01 |  | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3x70 мм2 |  |  | 1 шт. |  | 4 |  |  | 242,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |  |  | 264 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕРм08-02-165-09 |  | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 1 шт. |  | 4 |  |  | 1353,81 |  |  | 1266,61 |  |  |  |  |  | 5415 |  |  | 333 |  |  | 5066 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,2 |  |  | 101,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  |
| 13 |  | ТЕР09-03-039-05 |  | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа |  |  | 1 т конструкций |  | 0,4995 18,5*27/1000 |  |  | 1043,73 |  |  | 254,89 |  |  |  |  |  | 521 |  |  | 76 |  |  | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,55 |  |  | 14,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 14 |  | ТЕРм08-02-145-02 |  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг |  |  | 100 м кабеля |  | 1,8 (12+4+164)/100 |  |  | 477,57 |  |  | 341,03 |  |  |  |  |  | 860 |  |  | 119 |  |  | 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,32 |  |  | 24,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
| 15 |  | ТЕРм08-02-147-03 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг |  |  | 100 м кабеля |  | 5 <10+8+482)/100 |  |  | 821,88 |  |  | 614,11 |  |  |  |  |  | 4109 |  |  | 748 |  |  | 3071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,6 |  |  | 49,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |
| 16 |  | ТЕРм08-02-472-01 |  | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм |  |  | 100 м |  | 1,78 178/100 |  |  | 827,07 |  |  | 60,3 |  |  |  |  |  | 1472 |  |  | 264 |  |  | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,58 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 17 |  | ТЕРм08-03-599-10 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг |  |  | 1 шт. , |  | 4 |  |  | 96,99 |  |  | 6,73 |  |  |  |  |  | 388 |  |  | 138 |  |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 18 |  | ТЕРм08-03-593-06 |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый |  | 100 шт. |  |  | 0,22 22/100 |  |  | 4123,22 |  |  | 1554,43 |  |  |  |  |  | 907 |  |  | 160 |  |  | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,48 |  |  | 376,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |
| 19 |  | ТЕРм08-03-593-01 |  |  | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды |  | 100 шт. |  |  | 11 |  |  | 2655,84 |  |  | 1067,75 |  |  |  |  |  | 29214 |  |  | 4374 |  |  | 11745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,65 |  |  | 361,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3981 |  |  |
| 20 |  | ТЕРм08-03-591-01 |  |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,11 11/100 |  |  | 704,2 |  |  | 44,41 |  |  |  |  |  | 77 |  |  | 36 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,88 |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕРм08-03-591-10 |  |  | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  | 100 шт. |  |  | 0,13 13/100 |  |  | 957,71 |  |  | 66,07 |  |  |  |  |  | 125 |  |  | 82 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,83 |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕРм 10-08-019-01 |  |  | Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт. |  |  | 32 |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы не учтенные расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование напряжением 10000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | П-Лист ООО "УралЭнерго" |  |  | Трансформатор ТМ 400/10 кВа (55359,46=205000/1,18/3,2 7* 1,042) |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 55359,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110719 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | П-Лист "УЗТТ" |  |  | Камера КСО 285-2ВВ (52361,94=193900/1,18/3,27*1,042) |  | шт. |  |  | 7 |  |  | 52361,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 366534 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | П-Лист "УЗТТ" |  |  | Камера КСО 285-7ВВ (53388,12=197700/1,18/3,27*1,042) |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 53388,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320329 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | П-Лист "УЗТТ" |  |  | Камера КСО 285-13-400-ТН (25519,36=94500/1,18/3,27*1,042) |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 25519,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | П-Лист "УЗТТ" |  |  | Камера КСО 285-14-400-ПН (24520=90800/1,18/3,27*1,042) |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 24520 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | П-Лист "УЗТТ" |  |  | Камера КСО 285-630-ТН (76600/1,18/3,27*1,042) |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 20685,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | П-Лист "УЗТТ" |  |  | Камера КСО (378,06=1400/1,18/3,27*1,042) |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 378,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | П-Лист "УЗТТ" |  |  | Шинный мост (1500/1,18/3,27*1,042) |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 405,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТСЦ-110-0259 |  |  | Изоляторы опорные |  | шт. |  |  | 80 |  |  | 37,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТСЦ-101-2597 |  |  | Конструкции подвесных подмостей металлические |  | т |  |  | 0,4995 18,5'27/1000 |  |  | 8240,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ГСЦ-502-0620 |  |  | Шины алюминиевые |  | м |  |  | 162 |  |  | 11,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ТСЦ-501-0554 |  |  | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 |  | 1000 м |  |  | 0,022 22/1000 |  |  | 84483,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1859 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 35 | ТСЦ-501-8350 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 16 мм2 |  |  | 1000 м |  | 0,122 122/1000 |  |  | 29860,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3643 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТСЦ-501-8347 |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2 |  |  | 1000 м |  | 0,056 56/1000 |  |  | 7967,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТСЦ-502-0751 |  | Муфта кабельные концевые термоусаживаемые ЗКВТп-1-50 |  |  | ком пл. |  | 4 |  |  | 173,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 11-Лист "УЗТТ" |  | Панель щитовая Щ070-3-26 (13988,39=51800/1,18/3,27* 1,042) |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 13988,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | П-Лист "УЗТТ" |  | Панель щитовая Щ070-3-11 (28400/1,18/3,27*1,042) |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 7669,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15339 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | П-Лист "УЗТТ" |  | Панель щитовая Щ070-3-07 (11638,99=43100/1,18/3,27* 1,042) |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 11638,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | П-Лист "УЗТТ" |  | Панель щитовая Щ070-3-36 (26221,48=97100/1,18/3,27*1,042) |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 26221,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | П-Лист "УЗТТ" |  | Панель щитовая Щ070-3-01 (8938,53=33100/1,18/3,27*1,042) |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 8938,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | П-Лист "УЗТТ" |  | Панель щитовая Щ070-3 (297,05=1100/1,18/3,27*1,042) |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 297,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТСЦ-110-0259 |  | Изоляторы опорные |  |  | шт. |  | 96 |  |  | 37,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТСЦ-502-0620 |  | Шины алюминиевые |  |  | м |  | 78 |  |  | 11,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТСЦ-101-2597 |  | Конструкции подвесных подмостей металлические |  |  | т |  | 0,592 18,5*32/1000 |  |  | 8240,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-501-0570 |  | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 |  |  | 1000 м |  | 0,012 12/1000 |  |  | 257214,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3087 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | ТСЦ-501-8205 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м |  | 0,031 31/1000 |  | 14157,6 |  |  | 439 |  |  |
| 49 | ТСЦ-501-8204 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0,066 66/1000 |  | 10837,49 |  |  | 715 |  |  |
| 50 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0,13 130/1000 |  | 8339,97 |  |  | 1084 |  |  |
| 51 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0,162 162/1000 |  | 7147,82 |  |  | 1158 |  |  |
| 52 | ТСЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0,079 79/1000 |  | 4191,76 |  |  | 331 |  |  |
| 53 | П-Лист | Щит групповой навесной (/1,18/3,27*1,042) | U1T. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТСЦ-502-0781 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТпЮ-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. |  | 4 |  | 419,09 |  |  | 1676 |  |  |
| 55 | ТСЦ-504-0288 | Ящики с понижающим трансформатором автомат, выключателем, 12в ЯТП-0,28 | шт. |  | 3 |  | 644,21 |  |  | 1933 |  |  |
| 56 | ТСД-509-1383 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт |  | 16 |  | 50,62 |  |  | 810 |  |  |
| 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |  |
| 57 | ТСЦ-509-1385 | Светильник ИНЬ 1102 белый/крут с решеткой 100Вт 11*44 И Ж |  | шт |  | 6 | 39,99 |  |  | 240 |  |  |  |
| 58 | ТСЦ-509-1370 | Светильник НСП 02x100 с решеткой (6шт) |  | шт |  | и | 27,09 |  |  | 298 |  |  |  |
| 59 | ТСЦ-509-0734 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60 |  | 10 шт. |  | 0,2 2/10 | 25,55 |  |  | 5 |  |  |  |
| 60 | ТСЦ-503-4053 | Розетка штепсельная |  | шт. |  | 13 | 3,68 |  |  | 48 |  |  |  |
| 61 | ТСЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный |  | шт. |  | 11 | 10,36 |  |  | 114 |  |  |  |
| 62 | ТСЦ-503-9096 | Разветвительная коробка |  | шт. |  | 32 | 1,78 |  |  | 57 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1311957 | 20125 | 102648 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11174 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1324477 | 28175 | 107118 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15644 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный к-т 40% (Поз. 13, 1, 5-12, 14-21, 2-4, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12520 | 8050 | 4470 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4470 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41572 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 182) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 231) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 116) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 43290) (Поз. 1,5-12, 14-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41126 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28497 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 182) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 43521) (Поз. 1, 5-12, 14-21, 2-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28289 |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 116) (Поз. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263785 |  |  |  |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130004 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394546 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59180 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107118 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43819 |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130004 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41572 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28497 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394546 |  |  |  |