## план ввода ОС1
Приложение № 4
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной Комитетом по тарифам Республики Алтай инвестиционной программой МУП "Горэлектросети" на 2017-2020 г.г. Приказом № от 94-ВД от 01 ноября 2017 года.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[5 empty] | 2017 год | [13 empty] | 2018 год | [13 empty] | 2019 год | [13 empty] | 2020 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штук
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.1.4 | 9.1.5 | 9.1.6 | 9.1.7 | 9.2.1 | 9.2.2 | 9.2.3 | 9.2.4 | 9.2.5 | 9.2.6 | 9.2.7 | 10
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 120.9397 | 126.426 | - | 19.252 | 0.57 | - | 5.631 | - | 90 | - | 20.048 | 0.57 | - | 5.631 | - | 113 | - | 19.1616 | 0.75 | - | 10.631 | - | 85 | - | 19.2455 | 1.16 | - | 12.471 | - | 110 | - | 27.4777 | 0.8 | - | 8.595 | - | 86 | - | 29.8996 | 0.8 | - | 13.335 | - | 9 | - | 22.911 | 0.41 | - | 10.38 | - | 72 | - | 24.7229 | 0.25 | - | 6.367 | - | 11 | - | 69.5502 | 1.96 | - | 29.606 | 0.5 | 243 | - | 73.868 | 2.21 | - | 32.173 | - | 130 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 |  |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [72 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | [72 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [72 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | [72 empty] | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [72 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 104.4633 | 104.8976 | - | 18.579 | 0.32 | - | 5.631 | - | 90 | - | 19.352 | 0.32 | - | 5.631 | - | 113 | - | 16.7516 | 0.65 | - | 9.531 | - | 85 | - | 16.8843 | 1.06 | - | 11.481 | - | 110 | - | 26.8767 | 0.8 | - | 8.595 | - | 85 | - | 29.2738 | 0.8 | - | 13.335 | - | 8 | - | 21.15 | 0.25 | - | 10.38 | - | 70 | - | 20.7368 | 0.25 | - | 6.367 | - | 8 | - | 64.7782 | 1.7 | - | 28.506 | 0.5 | 240 | - | 66.8949 | 2.11 | - | 31.183 | - | 126 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8.1848 | 9.8512 | - | 4.218 | 0.32 | - | 0 | - | 5 | - | 4.76 | 0.32 | - | 0 | - | 5 | - | 2.085 | 0.65 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9259 | 1.06 | - | 0 | - | 0 | - | 2.52 | 0.8 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7893 | 0.8 | - | 0 | - | 8 | - | 4.23 | 0.25 | - | 0 | - | 10 | - | 3.3861 | 0.25 | - | 0 | - | 8 | - | 8.835 | 1.7 | - | 0 | 0.5 | 10 | - | 9.1013 | 2.11 | - | 0 | - | 16 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.7848 | 4.35 | - | 0.75 | 0.32 | - | 0 | - | 0 | - | 0.925 | 0.32 | - | 0 | - | 0 | - | 2.085 | 0.65 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9259 | 1.06 | - | 0 | - | 0 | - | 2.52 | 0.8 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0794 | 0.8 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59483 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 5.435 | 1.7 | - | 0 | - | 0 | - | 3.6001 | 2.11 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-30 трансформаторная мощность 160 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1706_ГОРСЕТЬ | 0.377 | 0.37703 | - | 0,377 | 0,160 | - | 0 | - | 0 | - | 0,486 | 0,160 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113 трансформаторная мощность 160 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1703_ГОРСЕТЬ | 0.373 | 0.37288 | - | 0,373 | 0,160 | - | 0 | - | 0 | - | 0,439 | 0,160 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-74 трансформаторная мощность 500 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 500 МВА) | G_1804_ГОРСЕТЬ | 0.825 | 0.8792 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,825 | 0,25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8792 | 0,5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.825 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8792 | 0.5 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-92 трансформаторная мощность 560 МВА (увеличение мощности с 400 МВА до 560 МВА) | G_1808_ГОРСЕТЬ | 1.0481 | 1.0467 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,260 | 0,4 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0467 | 0,56 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.26 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0467 | 0.56 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-34 трансформаторная мощность 400 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 400 МВА) | G_1806_ГОРСЕТЬ | 0.82492 | 0.61059 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.26 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0.61059 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.26 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0.61059 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-182 трансформаторная мощность 250 МВА (замена КТП (сельская - открытого типа) на ГКТП (город -закрытого типа)) | G_1809_ГОРСЕТЬ | 0.82492 | 0.59483 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59483 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59483 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | Уменьшение стомости объекта, всвязи с проектом и изменением ставки НДС до 20 %
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-32 трансформаторная мощность 400 МВА (увеличение мощности с 250 МВА до 400 МВА) | G_1902_ГОРСЕТЬ | 0.51186 | 0.46878 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.26 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46878 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.26 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46878 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.4 | 5.5012 | - | 3.468 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 3.835 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7099 | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 3.4 | 0 | - | 0 | - | 10 | - | 2.7913 | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 3.4 | 0 | - | 0 | 0.5 | 10 | - | 5.5012 | 0 | - | 0 | - | 16 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-3 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска" ( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*250МВА) | G_1601_ГОРСЕТЬ | 1.7 | 2.7913 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 2.7913 | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 1.7 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 2.7913 | 0 | - | 0 | - | 8 | Проект планируется завершить в 2020 году. Уменьшение стоимости проекта по фактическому исполнению.
1.2.1.2.2 | Реконструкция РП-4 "Электроснабжение центра г. Горно-Алтайска, ул. Космонавтов"( замена маслянных выключателей на вакуумные, устройство внутренней ТП 2*400 МВА, секционирование питающих ВЛ-10 кВ) | G_1602_ГОРСЕТЬ | 1.7 | 2.7099 | - | 3.468 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 3.835 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7099 | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 1.7 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 2.7099 | 0 | - | 0 | - | 8 | финансирование за счет фактического снижения оплаты потерь от реализации программы по энергосбережению, проект полностью реализован в 2019 году.Уменьшение стоимости проекта по фактическому исполнению.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 64.1257 | 68.594 | - | 12.555 | 0 | - | 5.631 | - | 0 | - | 12.683 | 0 | - | 5.631 | - | 0 | - | 12.8356 | 0 | - | 9.531 | - | 0 | - | 12.8141 | 0 | - | 11.481 | - | 0 | - | 22.4217 | 0 | - | 8.595 | - | 0 | - | 25.4845 | 0 | - | 13.335 | - | 0 | - | 15.528 | 0 | - | 10.38 | - | 0 | - | 17.3507 | 0 | - | 6.367 | - | 0 | - | 50.7852 | 0 | - | 28.506 | - | 0 | - | 55.6493 | 0 | - | 31.183 | - | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.0087 | 65.477 | - | 9.438 | 0 | - | 4.409 | - | 0 | - | 9.068 | 0 | - | 4.409 | - | 0 | - | 12.8356 | 0 | - | 9.531 | - | 0 | - | 12.8141 | 0 | - | 11.481 | - | 0 | - | 22.4217 | 0 | - | 8.595 | - | 0 | - | 25.4845 | 0 | - | 13.335 | - | 0 | - | 15.528 | 0 | - | 10.38 | - | 0 | - | 17.3507 | 0 | - | 6.367 | - | 0 | - | 50.7852 | 0 | - | 28.506 | - | 0 | - | 55.6493 | 0 | - | 31.183 | - | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-25 ул. Шевченко-Пионерская, ул. Чапаева, ул. Гоголя-Белинского протяженность по трассе 2,251 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | G_1701_ГОРСЕТЬ | 3.63 | 3.63 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2246 | 0 | - | 2.251 | - | 0 | - | 3.2402 | 0 | - | 2.251 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2246 | 0 | - | 2.251 | - | 0 | - | 3.2402 | 0 | - | 2.251 | - | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-23 м-р Партизанский лог протяженность по трассе 1,495 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3 , увеличение сечения провода) | G_1702_ГОРСЕТЬ | 2.063 | 2.063 | - | 2.063 | 0 | - | 1.495 | - | 0 | - | 2.27 | 0 | - | 1.495 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-30 ул. Красногвардейская, пер. Красногвардейский, ул. Фурманова, ул. Партизанская протяженность по трассе 1,646 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1705_ГОРСЕТЬ | 2.448 | 2.448 | - | 2.448 | 0 | - | 1.646 | - | 0 | - | 2.253 | 0 | - | 1.646 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-17, ВЛ -10 кВ Л 19-24 (двухцепка) протяженность по трассе 3,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода, перевод в двхцепную линию для оптимизации трассы и затрат на обслуживание) | G_1801_ГОРСЕТЬ | 16.0153 | 17.0867 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15.7483 | 0 | - | 3,43 | - | 0 | - | 17.0867 | 0 | - | 6,05 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15.7483 | 0 | - | 3.43 | - | 0 | - | 17.0867 | 0 | - | 6.05 | - | 0 | Увеличение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта (увеличение строительной длины линии), с изменением ставки НДС до 20 %
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-113, ул. Красногвардейская, ул. Фурманова, ул. Партизанская протяженность по трассе 1,268 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1711_ГОРСЕТЬ | 4.927 | 4.927 | - | 4,927 | 0 | - | 1,268 | - | 0 | - | 4,545 | 0 | - | 1,268 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-74, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,170 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1803_ГОРСЕТЬ | 5.512 | 5.2182 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5,512 | 0 | - | 4,17 | - | 0 | - | 5.2182 | 0 | - | 5.195 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.512 | 0 | - | 4.17 | - | 0 | - | 5.2182 | 0 | - | 5.195 | - | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-92, ул. Гоголя, ул. Белинского, ул. Пушкина, ул. Оконечная, ул. Чапаева, ул. Пушкина протяженность по трассе 3,110 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1807_ГОРСЕТЬ | 4.099 | 4.3557 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4,099 | 0 | - | 3,11 | - | 0 | - | 4.3557 | 0 | - | 4.035 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.099 | 0 | - | 3.11 | - | 0 | - | 4.3557 | 0 | - | 4.035 | - | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-34, ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая протяженность по трассе 4,535 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1805_ГОРСЕТЬ | 6.2263 | 6.7479 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1225 | 0 | - | 4,535 | - | 0 | - | 6.7479 | 0 | - | 5,973 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1225 | 0 | - | 4.535 | - | 0 | - | 6.7479 | 0 | - | 5.973 | - | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-32, ул. Пушкина протяженность по трассе 0,630 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1901_ГОРСЕТЬ | 0.56017 | 1.6499 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.55083 | 0 | - | 0,63 | - | 0 | - | 1.6499 | 0 | - | 1,312 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.55083 | 0 | - | 0.63 | - | 0 | - | 1.6499 | 0 | - | 1.312 | - | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-182, ул. Пушкина, ул.Ленина, ул. Толстого 47-75, 75-119. протяженность по трассе 2,440 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1802_ГОРСЕТЬ | 2.028 | 4.239 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2,028 | 0 | - | 3,11 | - | 0 | - | 4.239 | 0 | - | 2.44 | - | 0 | - | 2.028 | 0 | - | 3.11 | - | 0 | - | 4.239 | 0 | - | 2.44 | - | 0 | Увеличение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта, с изменением ставки НДС до 20 %
1.2.2.1.11 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-10 кВ протяженность по трассе 1,475 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | G_1905_ГОРСЕТЬ | 1.717 | 5.6888 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,717 | 0 | - | 0,915 | - | 0 | - | 5.6888 | 0 | - | 1.475 | - | 0 | - | 1.717 | 0 | - | 0.915 | - | 0 | - | 5.6888 | 0 | - | 1.475 | - | 0 | Увеличение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта (увеличение строительной длины линии перевод в двухцепную), с изменением ставки НДС до 20 %
1.2.2.1.12 | Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ протяженность по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | G_1906_ГОРСЕТЬ | 4.36 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4,36 | 0 | - | 2,255 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.36 | 0 | - | 2.255 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация) Уменьшение стомости объекта, всвязи с проектированием объекта.
1.2.2.1.13 | Реконструкци ВЛ-10 кВ Л 4-1 ул. Омская, ул. Совхозная протяженность по трассе 2,452 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП, увеличение сечения провода) | H_2001_ГОРСЕТЬ | 7.423 | 7.4229 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7,423 | 0 | - | 4,1 | - | 0 | - | 7.4229 | 0 | - | 2.452 | - | 0 | - | 7.423 | 0 | - | 4.1 | - | 0 | - | 7.4229 | 0 | - | 2.452 | - | 0 | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 протяженность по трассе 0,760 км (замена на новый тип кабеля, увеличение сечения) | H_2012_ГОРСЕТЬ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.117 | 3.117 | - | 3,117 | 0 | - | 1,222 | - | 0 | - | 3,615 | 0 | - | 1,222 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ. Л 1-5, (перевод в двухцепную) Снижение потерь. Протяженность по трассе 1,222 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП, увеличение сечения провода, распределение нагрузки для увеличение параметров надежности и снижения потерь) | G_1704_ГОРСЕТЬ | 3.117 | 3.117 | - | 3,117 | 0 | - | 1,222 | - | 0 | - | 3,615 | 0 | - | 1,222 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 32.1528 | 26.4523 | - | 1.806 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 1.909 | 0 | - | 0 | - | 108 | - | 1.831 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 2.1443 | 0 | - | 0 | - | 110 | - | 1.935 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.392 | 0 | - | 0 | - | 60 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.158 | 0 | - | 0 | - | 230 | - | 2.1443 | 0 | - | 0 | - | 110 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 32.1528 | 26.4523 | - | 1.806 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 1.909 | 0 | - | 0 | - | 108 | - | 1.831 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 2.1443 | 0 | - | 0 | - | 110 | - | 1.935 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.392 | 0 | - | 0 | - | 60 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.158 | 0 | - | 0 | - | 230 | - | 2.1443 | 0 | - | 0 | - | 110 | нд
1.2.3.1.1 | Создание парка приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (2 этап, организация технического учета подстанций, новые потребители) в количестве 255 штук | G_1607_ГОРСЕТЬ | 7.8448 | 2.1443 | - | 1,806 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 1,909 | 0 | - | 0 | - | 108 | - | 1,831 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 2.1443 | 0 | - | 0 | - | 110 | - | 1,935 | 0 | - | 0 | - | 85 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,392 | 0 | - | 0 | - | 60 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.158 | 0 | - | 0 | - | 230 | - | 2.1443 | 0 | - | 0 | - | 110 | нд
1.2.3.1.2 | Парк контрольных приборов учета (АиСКУЭ) г.Горно-Алтайска (снижение потерь - товарный кредит АО "Алтайэнергосбыт, 3 года) | G_1606_ГОРСЕТЬ | 24.308 | 24.308 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [72 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [72 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [72 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [72 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [72 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 |  |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.294 | 1.7302 | - | 0.673 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.696 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 2.41 | 0.1 | - | 1.1 | - | 0 | - | 2.3612 | 0.1 | - | 0.99 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.558 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.968 | 0.26 | - | 1.1 | - | 0 | - | 2.3612 | 0.1 | - | 0.99 | - | 0 | нд
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.621 | 1.0572 | - | 0.673 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.696 | 0.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39 | 0.1 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38417 | 0.1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.558 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.948 | 0.26 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38417 | 0.1 | - | 0 | - | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 250 кВа ул. Красногвардейская. (верх) м.р. Партизанский лог | G_1709_ГОРСЕТЬ | 0.673 | 0.673 | - | 0,673 | 0,250 | - | 0 | - | 0 | - | 0,696 | 0,250 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. 100кВа пер. Островной | G_1708_ГОРСЕТЬ | 0.39 | 0.38417 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39 | 0.1 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38417 | 0.1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39 | 0.1 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38417 | 0.1 | - | 0 | - | 0 | нд
1.4.1.3 | СтроительствоТП - 10/0,4 кВ Р= 160 кВа, по проекту реконструкции электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная. | G_1907_ГОРСЕТЬ | 0.558 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,558 | 0,16 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.558 | 0.16 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Корректировка сроков проведения работ из-за уменьшения обьемов финансирования по инвестпрограмме (аммортизация)
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.02 | 1.9771 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.02 | 0 | - | 1.1 | - | 0 | - | 1.9771 | 0 | - | 0.99 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.02 | 0 | - | 1.1 | - | 0 | - | 1.9771 | 0 | - | 0.99 | - | 0 | нд
1.4.2.1 | Закольцовка ВЛ-10 кВ Л-1-5 с Л-4-20 протяженность по трассе 0,990 км | G_1710_ГОРСЕТЬ | 2.02 | 1.9771 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.02 | 0 | - | 1.1 | - | 0 | - | 1.9771 | 0 | - | 0.99 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.02 | 0 | - | 1.1 | - | 0 | - | 1.9771 | 0 | - | 0.99 | - | 0 | уточнение стоимости объекта в текущих ценах
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 7.0912 | 9.8991 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 7.0912 | 9.8991 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.601 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0.62575 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1.203 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 3.9862 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 1.804 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 4.6119 | 0 | - | 0 | - | 4 | нд
1.6.1 | Бурильно-Крановая установка МКМ 200 К на базе а/м Камаз 43502 4*4 (лизинг, покупка) | G_1605_ГОРСЕТЬ | 5.2872 | 5.2872 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | уточнение стоимости объекта в рамках заключенного кредитного договора на покупку техники, досрочное погашение кредита в 2018 году
1.6.2 | УАЗ -39094, УАЗ-3741, специальный грузопасажирский, автомобиль Покупка 3 единиц | H_1908_ГОРСЕТЬ | 1.804 | 1.8241 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.601 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0.62575 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1.203 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1.1983 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1.804 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 1.8241 | 0 | - | 0 | - | 3 | Покупка за период 2016-2020гг. - 3 ед. техники, увеличение стомости объекта, всвязи с изменением ставки НДС до 20 %
1.6.3 | Трактор МТЗ Беларус 82.1-23/2 с навесным оборудованием и прицепом "ПТС-6 (лизинг 3 года) | _2001_ГОРСЕТЬ | 0 | 2.7878 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7878 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7878 | 0 | - | 0 | - | 1 | Лизинг