## МУП "Горэлектросети"
Приложение №1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на 31.12.2016
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (кВА) |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт |  |  | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
[8 empty] | % | % | % | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа)
[6 empty] | 1T | 2T | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12
1 | РП/ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 | 100 | 21.84 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0 | 21.84 | 78.16 | 100 | 78.16 | 35 | 50 | 42
2 | РП/ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.93 |  | 45.93 | 114.825 |  | 114.825 | 135.175 |  | 135.175 | 80 |  | 80
3 | ТП-1 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.13 | 12.23 | 27.36 | 60.52 | 48.92 | 109.44 | 339.48 | 351.08 | 290.56 | 295 | 311 | 290
4 | ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 16.89 | 4.32 | 21.21 | 106.407 | 27.216 | 133.623 | 523.593 | 602.784 | 496.377 | 15 | 15 | 15
5 | ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 320 | 0 | 28.48 | 28.48 | 0 | 91.136 | 91.136 | 400 | 228.864 | 228.864 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 28.93 | 39.36 | 68.29 | 115.72 | 157.44 | 273.16 | 284.28 | 242.56 | 126.84 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 12.78 | 25.09 | 37.87 | 31.95 | 62.725 | 94.675 | 218.05 | 187.275 | 155.325 | 0 | 0 | 0
8 | ГКТП-11 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 76.94 |  | 76.94 | 192.35 | 0 | 192.35 | 57.65 |  | 57.65 | 0 |  | 0
9 | ТП-12 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 6.57 | 25.46 | 32.03 | 16.425 | 63.65 | 80.075 | 233.575 | 186.35 | 169.925 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-14 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 5.39 | 23.71 | 29.1 | 21.56 | 94.84 | 116.4 | 378.44 | 305.16 | 283.6 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-15 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 5.8 | 23.19 | 28.99 | 23.2 | 92.76 | 115.96 | 376.8 | 307.24 | 284.04 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-16 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 28.99 | 39.3 | 68.29 | 115.96 | 157.2 | 273.16 | 284.04 | 242.8 | 126.84 | 0 | 0 | 0
13 | 2КТП-18 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.03 | 8.35 | 15.38 | 44.289 | 52.605 | 96.894 | 585.711 | 577.395 | 533.106 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-20 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0.93 | 43.52 | 44.45 | 2.325 | 108.8 | 111.125 | 247.675 | 141.2 | 138.875 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-21 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.46 | 52.58 | 89.04 | 145.84 | 210.32 | 356.16 | 254.16 | 189.68 | 43.84 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-22 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.12 |  | 29.12 | 116.48 |  | 116.48 | 283.52 |  | 283.52 | 0 |  | 0
17 | ТП-23 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 78.2 | 57.33 | 135.53 | 312.8 | 229.32 | 542.12 | 87.2 | 170.68 | -142.12 | 0 | 0 | 0
18 | ГКТП-24 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 49.54 |  | 49.54 | 123.85 |  | 123.85 | 126.15 |  | 126.15 | 0 |  | 0
19 | ТП-25 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 13.11 |  | 13.11 | 82.593 |  | 82.593 | 547.407 |  | 547.407 | 0 |  | 0
20 | ГКТП-26 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.98 |  | 18.98 | 47.45 |  | 47.45 | 202.55 |  | 202.55 | 0 |  | 0
21 | ТП-27 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.74 |  | 45.74 | 114.35 |  | 114.35 | 135.65 |  | 135.65 | 0 |  | 0
22 | ТП-28 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 21.03 | 9.52 | 30.55 | 132.489 | 59.976 | 192.465 | 497.511 | 570.024 | 437.535 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-29 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 23.98 | 9.38 | 33.36 | 151.074 | 59.094 | 210.168 | 478.926 | 570.906 | 419.832 | 0 | 0 | 0
24 | КТП-30 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.13 |  | 32.13 | 80.325 |  | 80.325 | 169.675 |  | 169.675 | 0 |  | 0
25 | КТП-31 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.26 |  | 34.26 | 85.65 |  | 85.65 | 164.35 |  | 164.35 | 0 |  | 0
26 | ТП-32 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 78.78 |  | 78.78 | 315.12 |  | 315.12 | 84.88 |  | 84.88 | 0 |  | 0
27 | ГКТП-33 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 89.44 |  | 89.44 | 223.6 |  | 223.6 | 26.4 |  | 26.4 | 0 |  | 0
28 | КТП-34 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 39.94 |  | 39.94 | 159.76 |  | 159.76 | 240.24 |  | 240.24 | 0 |  | 0
29 | ТП-35 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 61.16 | 0 | 61.16 | 244.64 | 0 | 244.64 | 155.36 | 400 | 155.36 | 0 | 0 | 0
30 | ГКТП-36 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 60.64 |  | 60.64 | 242.56 |  | 242.56 | 157.44 |  | 157.44 | 0 |  | 0
31 | ТП-37 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.93 | 21.86 | 58.79 | 147.72 | 87.44 | 235.16 | 252.28 | 312.56 | 164.84 | 50 | 61.5 | 56
32 | ГКТП-41 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.1 |  | 29.1 | 116.4 |  | 116.4 | 283.6 |  | 283.6 | 40 |  | 40
33 | ГКТП-42 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 51.2 |  | 51.2 | 128 |  | 128 | 122 |  | 122 | 0 |  | 0
34 | КТП-43 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 59.07 |  | 59.07 | 147.675 |  | 147.675 | 102.325 |  | 102.325 | 0 |  | 0
35 | ГКТП-44 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 54.96 |  | 54.96 | 219.84 |  | 219.84 | 180.16 |  | 180.16 | 0 |  | 0
36 | ГКТП-45 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.28 |  | 40.28 | 100.7 |  | 100.7 | 149.3 |  | 149.3 | 0 |  | 0
37 | КТП-46 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 61.68 |  | 61.68 | 246.72 |  | 246.72 | 153.28 |  | 153.28 | 0 |  | 0
38 | ТП-47 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.52 | 26.49 | 47.01 | 82.08 | 105.96 | 188.04 | 317.92 | 294.04 | 211.96 | 83 | 75 | 79
39 | КТП-48 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 18.85 |  | 18.85 | 18.85 |  | 18.85 | 81.15 |  | 81.15 | 1 |  | 1
40 | ГКТП-49 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 2.84 |  | 2.84 | 4.544 |  | 4.544 | 155.456 |  | 155.456 | 77 |  | 77
41 | ТП-50 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.98 |  | 23.98 | 59.95 |  | 59.95 | 190.05 |  | 190.05 | 0 |  | 0
42 | ТП-51 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.83 |  | 35.83 | 89.575 |  | 89.575 | 160.425 |  | 160.425 | 0 |  | 0
43 | ТП-52 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 55 |  | 55 | 137.5 |  | 137.5 | 112.5 |  | 112.5 | 0 |  | 0
44 | КТП-53 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.07 |  | 34.07 | 85.175 |  | 85.175 | 164.825 |  | 164.825 | 0 |  | 0
45 | ТП-54 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 31.19 |  | 31.19 | 124.76 |  | 124.76 | 275.24 |  | 275.24 | 0 |  | 0
46 | ТП-56 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.88 |  | 19.88 | 79.52 |  | 79.52 | 320.48 |  | 320.48 | 0 |  | 0
47 | ГКТП-57 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.31 |  | 47.31 | 118.275 |  | 118.275 | 131.725 |  | 131.725 | 0 |  | 0
48 | ТП-59 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.07 |  | 24.07 | 60.175 |  | 60.175 | 189.825 |  | 189.825 | 0 |  | 0
49 | ТП-60 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 54.03 |  | 54.03 | 216.12 |  | 216.12 | 183.88 |  | 183.88 | 0 |  | 0
50 | ТП-61 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 39.94 | 39.94 | 0 | 159.76 | 159.76 | 400 | 240.24 | 240.24 | 100 | 80 | 90
51 | ТП-62 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 | 315 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0 | 101.3355 | 101.3355 | 315 | 213.6645 | 213.6645 | 28 | 0 | 14
52 | ТП-63 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 8.81 | 12.87 | 21.68 | 35.24 | 51.48 | 86.72 | 364.76 | 348.52 | 313.28 | 0 | 0 | 0
53 | 2КТПБ-65 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 24.58 | 5.93 | 30.51 | 154.854 | 37.359 | 192.213 | 475.146 | 592.641 | 437.787 | 0 | 0 | 0
54 | ТП-66 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 31.19 | 4.58 | 35.77 | 124.76 | 18.32 | 143.08 | 275.24 | 381.68 | 256.92 | 0 | 0 | 0
55 | 2КТПБ-67 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 3.82 | 3.82 | 0 | 38.2 | 38.2 | 1000 | 961.8 | 961.8 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-68 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 38.84 | 0 | 38.84 | 155.36 | 0 | 155.36 | 244.64 | 400 | 244.64 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-69 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 15.25 |  | 15.25 | 61 |  | 61 | 339 |  | 339 | 0 |  | 0
58 | ТП-70 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 100 | 0 | 6.44 | 6.44 | 0 | 6.44 | 6.44 | 160 | 93.56 | 93.56 | 160 | 93.56 | 90
59 | ТП-71 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.09 | 12.75 | 34.84 | 88.36 | 51 | 139.36 | 311.64 | 349 | 260.64 | 0 | 0 | 0
60 | ТП-72 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.07 | 20.75 | 47.82 | 108.28 | 83 | 191.28 | 291.72 | 317 | 208.72 | 0 | 0 | 0
61 | КТП-73 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 56.88 |  | 56.88 | 91.008 |  | 91.008 | 68.992 |  | 68.992 | 0 |  | 0
62 | КТП-74 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 50.56 |  | 50.56 | 126.4 |  | 126.4 | 123.6 |  | 123.6 | 0 |  | 0
63 | КТП-75 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 64.07 |  | 64.07 | 160.175 |  | 160.175 | 89.825 |  | 89.825 | 0 |  | 0
64 | ТП-76 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 48.17 | 0 | 48.17 | 192.68 | 0 | 192.68 | 207.32 | 400 | 207.32 | 150 | 200 | 175
65 | ТП-77 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 5.16 | 40.99 | 46.15 | 20.64 | 163.96 | 184.6 | 379.36 | 236.04 | 215.4 | 0 | 0 | 0
66 | ТП-78 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 31.72 | 0 | 31.72 | 317.2 | 0 | 317.2 | 682.8 | 630 | 312.8 | 0 | 0 | 0
67 | КТП-79 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 9.36 |  | 9.36 | 14.976 |  | 14.976 | 145.024 |  | 145.024 | 0 |  | 0
68 | КТП-81 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 44.44 |  | 44.44 | 111.1 |  | 111.1 | 138.9 |  | 138.9 | 0 |  | 0
69 | ТП-82 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 21.68 |  | 21.68 | 86.72 |  | 86.72 | 313.28 |  | 313.28 | 0 |  | 0
70 | ТП-83 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 50.32 | 11.07 | 61.39 | 201.28 | 44.28 | 245.56 | 198.72 | 355.72 | 154.44 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-84 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 32.52 | 12.06 | 44.58 | 130.08 | 48.24 | 178.32 | 269.92 | 351.76 | 221.68 | 0 | 0 | 0
72 | КТП-85 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 52.41 |  | 52.41 | 131.025 |  | 131.025 | 118.975 |  | 118.975 | 0 | 0 | 0
73 | КТП-86 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 42.67 |  | 42.67 | 170.68 |  | 170.68 | 229.32 |  | 229.32 | 35.3 |  | 35.3
74 | ТП-88 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 36.11 |  | 36.11 | 90.275 |  | 90.275 | 159.725 |  | 159.725 | 100 |  | 100
75 | КТП-91 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 50.56 |  | 50.56 | 126.4 |  | 126.4 | 123.6 |  | 123.6 | 0 |  | 0
76 | ГКТП-92 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 32.64 |  | 32.64 | 130.56 |  | 130.56 | 269.44 |  | 269.44 | 0 |  | 0
77 | 2КТПБ-93 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 19.27 | 8.21 | 27.48 | 121.401 | 51.723 | 173.124 | 508.599 | 578.277 | 456.876 | 51 | 55 | 53
78 | ГКТП-94 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 23.25 |  | 23.25 | 93 |  | 93 | 307 |  | 307 | 100 |  | 100
79 | ТП-95 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 11.88 | 16.81 | 28.69 | 74.844 | 105.903 | 180.747 | 555.156 | 524.097 | 449.253 | 0 | 0 | 0
80 | ТП-96 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.39 |  | 29.39 | 117.56 |  | 117.56 | 282.44 |  | 282.44 | 0 |  | 0
81 | ГКТП-98 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 16.81 |  | 16.81 | 67.24 |  | 67.24 | 332.76 |  | 332.76 | 0 |  | 0
82 | ТП-99 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 11.2 |  | 11.2 | 17.92 |  | 17.92 | 142.08 |  | 142.08 | 110 |  | 110
83 | КТП-100 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 14.47 |  | 14.47 | 23.152 |  | 23.152 | 136.848 |  | 136.848 | 0 |  | 0
84 | ГКТП-102 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 36.19 |  | 36.19 | 113.9985 |  | 113.9985 | 201.0015 |  | 201.0015 | 0 |  | 0
85 | ТП-103 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 33.51 | 18.67 | 52.18 | 134.04 | 74.68 | 208.72 | 265.96 | 325.32 | 191.28 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-104 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 35.83 | 0 | 35.83 | 143.32 | 0 | 143.32 | 256.68 | 400 | 256.68 | 0 | 0 | 0
87 | ТП-105 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 34.4 | 17.63 | 52.03 | 344 | 111.069 | 455.069 | 656 | 518.931 | 174.931 | 0 | 0 | 0
88 | ТП-106 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 17.39 | 21.28 | 38.67 | 69.56 | 85.12 | 154.68 | 330.44 | 314.88 | 245.32 | 0 | 0 | 0
89 | ТП-107 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 50.07 | 50.07 | 0 | 80.112 | 80.112 | 160 | 79.888 | 79.888 | 0 | 0 | 0
90 | КТП-109 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 11.88 |  | 11.88 | 19.008 |  | 19.008 | 140.992 |  | 140.992 | 0 |  | 0
91 | КТП-113 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 43.98 |  | 43.98 | 109.95 |  | 109.95 | 140.05 |  | 140.05 | 0 |  | 0
92 | ТП-114 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 54.54 | 22.69 | 77.23 | 136.35 | 56.725 | 193.075 | 113.65 | 193.275 | 56.925 | 0 | 0 | 0
93 | КТП-116 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.78 |  | 32.78 | 81.95 |  | 81.95 | 168.05 |  | 168.05 | 23 |  | 23
94 | ТП-117 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 33.86 |  | 33.86 | 135.44 |  | 135.44 | 264.56 |  | 264.56 | 0 |  | 0
95 | ТП-118 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 19.43 | 22.22 | 41.65 | 48.575 | 55.55 | 104.125 | 201.425 | 194.45 | 145.875 | 0 | 0 | 0
96 | ГКТП-119 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 7.04 |  | 7.04 | 7.04 |  | 7.04 | 92.96 |  | 92.96 | 0 |  | 0
97 | ГКТП-120 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 39.07 |  | 39.07 | 156.28 |  | 156.28 | 243.72 |  | 243.72 | 0 |  | 0
98 | КТП-121 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 44.07 |  | 44.07 | 110.175 |  | 110.175 | 139.825 |  | 139.825 | 24 |  | 24
99 | КТП-124 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 55.56 |  | 55.56 | 138.9 |  | 138.9 | 111.1 |  | 111.1 | 0 |  | 0
100 | ТП-125 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 2.96 | 31.42 | 34.38 | 11.84 | 125.68 | 137.52 | 388.16 | 274.32 | 262.48 | 185 | 126 | 155
101 | ТП-126 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 36.41 |  | 36.41 | 145.64 |  | 145.64 | 254.36 |  | 254.36 | 143 |  | 143
102 | ГКТП-129 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 56.67 |  | 56.67 | 178.5105 |  | 178.5105 | 136.4895 |  | 136.4895 | 0 |  | 0
103 | ТП-130 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 52.41 |  | 52.41 | 131.025 |  | 131.025 | 118.975 |  | 118.975 | 0 |  | 0
104 | КТП-131 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 63.06 |  | 63.06 | 157.65 |  | 157.65 | 92.35 |  | 92.35 | 0 |  | 0
105 | ТП-132 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.66 | 20.99 | 28.65 | 48.258 | 132.237 | 180.495 | 581.742 | 497.763 | 449.505 | 91 | 89 | 90
106 | КТП-133 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 12.81 |  | 12.81 | 51.24 |  | 51.24 | 348.76 |  | 348.76 | 221 |  | 221
107 | КТП-134 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 32.91 |  | 32.91 | 52.656 |  | 52.656 | 107.344 |  | 107.344 | 0 |  | 0
108 | КТП-135 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 34.33 |  | 34.33 | 34.33 |  | 34.33 | 65.67 |  | 65.67 | 0 |  | 0
109 | КТП-136 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 43.26 |  | 43.26 | 69.216 |  | 69.216 | 90.784 |  | 90.784 | 0 |  | 0
110 | ГКТП-137 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 320 |  | 43.55 |  | 43.55 | 139.36 |  | 139.36 | 180.64 |  | 180.64 | 15 |  | 15
111 | КТП-139 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 62.03 |  | 62.03 | 195.3945 |  | 195.3945 | 119.6055 |  | 119.6055 | 0 |  | 0
112 | ТП-140 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 32.34 | 30.55 | 62.89 | 80.85 | 76.375 | 157.225 | 169.15 | 173.625 | 92.775 | 0 |  | 0
113 | ГКТП-142 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 30.8 |  | 30.8 | 30.8 |  | 30.8 | 69.2 |  | 69.2 | 0 |  | 0
114 | ГКТП-143 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.43 |  | 28.43 | 71.075 |  | 71.075 | 178.925 |  | 178.925 | 0 |  | 0
115 | ТП-144 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 21.43 | 21.43 | 0 | 135.009 | 135.009 | 400 | 494.991 | 264.991 | 0 | 0 | 0
116 | ТП-146 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 630 | 4.29 | 25.57 | 29.86 | 17.16 | 161.091 | 178.251 | 382.84 | 468.909 | 221.749 | 112 | 85 | 98
117 | КТП-147 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.37 |  | 45.37 | 113.425 |  | 113.425 | 136.575 |  | 136.575 | 54 |  | 54
118 | ГКТП-148 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.59 |  | 27.59 | 68.975 |  | 68.975 | 181.025 |  | 181.025 | 0 |  | 0
119 | КТП-149 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 52.04 |  | 52.04 | 130.1 |  | 130.1 | 119.9 |  | 119.9 | 0 |  | 0
120 | КТПК-151 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 53.89 |  | 53.89 | 134.725 |  | 134.725 | 115.275 |  | 115.275 | 0 |  | 0
121 | ТП-152 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 37.97 | 37.97 | 0 | 151.88 | 151.88 | 400 | 248.12 | 248.12 | 40 | 35 | 37
122 | КТП-153 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.78 |  | 47.78 | 119.45 |  | 119.45 | 130.55 |  | 130.55 | 0 |  | 0
123 | КТП-154 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 72.87 |  | 72.87 | 182.175 |  | 182.175 | 67.825 |  | 67.825 | 0 |  | 0
124 | КТП-156 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 60.46 |  | 60.46 | 151.15 |  | 151.15 | 98.85 |  | 98.85 | 158 |  | 158
125 | КТПБ-157 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 2.67 | 11.42 | 14.09 | 10.68 | 45.68 | 56.36 | 389.32 | 354.32 | 343.64 | 0 | 0 | 0
126 | КТП-158 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 53.76 |  | 53.76 | 86.016 |  | 86.016 | 73.984 |  | 73.984 | 0 |  | 0
127 | 2КТПБ-159 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.41 | 11.77 | 28.18 | 65.64 | 47.08 | 112.72 | 334.36 | 352.92 | 287.28 | 0 | 0 | 0
128 | ТП-160 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.91 |  | 29.91 | 74.775 |  | 74.775 | 175.225 |  | 175.225 | 0 |  | 0
129 | ГКТП-161 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 87.52 |  | 87.52 | 140.032 |  | 140.032 | 19.968 |  | 19.968 | 0 |  | 0
130 | КТП-162 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.78 |  | 42.78 | 106.95 |  | 106.95 | 143.05 |  | 143.05 | 0 |  | 0
131 | ТП-165 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 250 | 14.91 | 73.97 | 88.88 | 59.64 | 184.925 | 244.565 | 340.36 | 65.075 | 5.435 | 0 | 0 | 0
132 | КТП-166 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.11 |  | 45.11 | 112.775 |  | 112.775 | 137.225 |  | 137.225 | 0 |  | 0
133 | ГКТП-167 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 82.7 |  | 82.7 | 132.32 |  | 132.32 | 27.68 |  | 27.68 | 0 |  | 0
134 | ТП-168 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 26.9 | 19.19 | 46.09 | 107.6 | 76.76 | 184.36 | 292.4 | 323.24 | 215.64 | 0 | 0 | 0
135 | ТП-169 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 65.19 |  | 65.19 | 162.975 |  | 162.975 | 87.025 |  | 87.025 | 0 |  | 0
136 | ТП-171 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 11.48 | 48.24 | 59.72 | 28.7 | 120.6 | 149.3 | 221.3 | 129.4 | 100.7 | 0 | 0 | 0
137 | КТП-172 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30.19 |  | 30.19 | 75.475 |  | 75.475 | 174.525 |  | 174.525 | 0 |  | 0
138 | ГКТП-173 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 28.87 | 13.51 | 42.38 | 72.175 | 33.775 | 105.95 | 177.825 | 216.225 | 144.05 | 16 | 21 | 18
139 | КТП-175 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.57 |  | 26.57 | 66.425 |  | 66.425 | 183.575 |  | 183.575 | 0 |  | 0
140 | ТП-176 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 23.4 | 28.65 | 52.05 | 37.44 | 45.84 | 83.28 | 122.56 | 114.16 | 76.72 | 0 | 0 | 0
141 | КТП-177 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
142 | КТП-178 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.87 |  | 22.87 | 57.175 |  | 57.175 | 192.825 |  | 192.825 | 0 |  | 0
143 | КТП-179 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 19.54 |  | 19.54 | 48.85 |  | 48.85 | 201.15 |  | 201.15 | 21 |  | 21
144 | ГКТП-180 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 44.93 |  | 44.93 | 179.72 |  | 179.72 | 220.28 |  | 220.28 | 0 |  | 0
145 | КТП-181 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 60 |  | 60
146 | КТП-182 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 63.24 |  | 63.24 | 158.1 |  | 158.1 | 91.9 |  | 91.9 | 0 |  | 0
147 | КТП-183 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 21.56 |  | 21.56 | 34.496 |  | 34.496 | 125.504 |  | 125.504 | 42 |  | 42
148 | КТП-184 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 43.97 |  | 43.97 | 70.352 |  | 70.352 | 89.648 |  | 89.648 | 0 |  | 0
149 | КТП-185 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 34.18 |  | 34.18 | 34.18 |  | 34.18 | 65.82 |  | 65.82 | 0 |  | 0
150 | КТП-186 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.09 |  | 20.09 | 50.225 |  | 50.225 | 199.775 |  | 199.775 | 140 |  | 140
151 | ГКТП-187 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.81 |  | 14.81 | 37.025 |  | 37.025 | 212.975 |  | 212.975 | 0 |  | 0
152 | ТП-188 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 61.39 | 53.86 | 115.25 | 245.56 | 215.44 | 461 | 154.44 | 184.56 | -61 | 0 | 0 | 0
153 | КТП-189 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 37.16 |  | 37.16 | 59.456 |  | 59.456 | 100.544 |  | 100.544 | 0 |  | 0
154 | ГКТП-190 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 18.32 |  | 18.32 | 73.28 |  | 73.28 | 326.72 |  | 326.72 | 39 |  | 39
155 | КТП-191 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 37.3 |  | 37.3 | 59.68 |  | 59.68 | 100.32 |  | 100.32 | 0 |  | 0
156 | ГКТП-192 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.26 |  | 34.26 | 85.65 |  | 85.65 | 164.35 |  | 164.35 | 0 |  | 0
157 | КТП-193 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 1.38 |  | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 | 98.62 |  | 98.62 | 86 |  | 86
158 | КТП-194 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 52.18 |  | 52.18 | 83.488 |  | 83.488 | 76.512 |  | 76.512 | 0 |  | 0
159 | КТП-195 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 15.83 |  | 15.83 | 39.575 |  | 39.575 | 210.425 |  | 210.425 | 12 |  | 12
160 | ГКТП-196 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.5 |  | 22.5 | 56.25 |  | 56.25 | 193.75 |  | 193.75 | 0 |  | 0
161 | ГКТП-197 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 76.88 |  | 76.88 | 123.008 |  | 123.008 | 36.992 |  | 36.992 | 0 |  | 0
162 | ГКТП-198 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 66.94 |  | 66.94 | 167.35 |  | 167.35 | 82.65 |  | 82.65 | 0 |  | 0
163 | ГКТП-199 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 52.91 |  | 52.91 | 84.656 |  | 84.656 | 75.344 |  | 75.344 | 0 |  | 0
164 | ТП-200 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 13.91 | 13.91 | 0 | 55.64 | 55.64 | 400 | 344.36 | 344.36 | 5 | 5 | 10
165 | ГКТП-201 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 52.87 |  | 52.87 | 132.175 |  | 132.175 | 117.825 |  | 117.825 | 0 |  | 0
166 | ТП-202 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 24.29 |  | 24.29 | 97.16 |  | 97.16 | 302.84 |  | 302.84 | 0 |  | 0
167 | 2КТПБ-203 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 17.02 | 18.87 | 35.89 | 42.55 | 47.175 | 89.725 | 207.45 | 202.825 | 160.275 | 70 | 86 | 78
168 | КТП-209 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 52.13 |  | 52.13 | 130.325 |  | 130.325 | 119.675 |  | 119.675 | 0 |  | 0
169 | КТП-212 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 42.3 |  | 42.3 | 42.3 |  | 42.3 | 57.7 |  | 57.7 | 0 |  | 0
170 | ТП-214 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 55.74 | 0 | 55.74 | 139.35 | 0 | 139.35 | 110.65 | 250 | 110.65 | 91 | 250 | 110
171 | ТП-215 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 | 160 | 20.72 | 40.29 | 61.01 | 20.72 | 64.464 | 85.184 | 79.28 | 95.536 | 14.816 | 0 |  | 0
172 | ГКТП-217 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.26 |  | 34.26 | 85.65 |  | 85.65 | 164.35 |  | 164.35 | 114 |  | 114
173 | ГКТП-218 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 62.38 |  | 62.38 | 249.52 |  | 249.52 | 150.48 |  | 150.48 | 115 |  | 115
174 | ГКТП-223 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 59.05 |  | 59.05 | 94.48 |  | 94.48 | 65.52 |  | 65.52 | 0 |  | 0
175 | ГКТП-224 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.65 |  | 20.65 | 51.625 |  | 51.625 | 198.375 |  | 198.375 | 0 |  | 0
176 | ГКТП-225 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 50.35 |  | 50.35 | 80.56 |  | 80.56 | 79.44 |  | 79.44 | 0 |  | 0
177 | ГКТП-226 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.17 |  | 14.17 | 35.425 |  | 35.425 | 214.575 |  | 214.575 | 0 |  | 0
178 | ГКТП-227 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 41.84 |  | 41.84 | 66.944 |  | 66.944 | 93.056 |  | 93.056 | 0 |  | 0
179 | ГКТП-228 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 12.91 |  | 12.91 | 20.656 |  | 20.656 | 139.344 |  | 139.344 | 0 |  | 0
180 | ГКТП-234 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.94 |  | 41.94 | 104.85 |  | 104.85 | 145.15 |  | 145.15 | 5.5 |  | 5.5
181 | ТП-236 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.59 |  | 27.59 | 68.975 |  | 68.975 | 181.025 |  | 181.025 | 181 |  | 181
182 | ТП-240 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 66.3 | 0 | 66.3 | 165.75 | 0 | 165.75 | 84.25 | 250 | 84.25 | 151 | 143 | 84
183 | ТП-241 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 49.33 | 2.2 | 51.53 | 197.32 | 8.8 | 206.12 | 202.68 | 391.2 | 193.88 | 286 | 286 | 190
184 | ГКТП-243 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 16.34 | 16.34 | 0 | 102.942 | 102.942 | 630 | 527.058 | 527.058 | 483 | 483 | 520
185 | ГКТП-244 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 39.43 | 15.46 | 54.89 | 63.088 | 24.736 | 87.824 | 96.912 | 135.264 | 72.176 | 0 | 0 | 0
186 | ГКТП-247 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.2 |  | 26.2 | 104.8 |  | 104.8 | 295.2 |  | 295.2 | 178 |  | 178
187 | ГКТП-251 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 28.7 | 28.7 | 0 | 71.75 | 71.75 | 250 | 178.25 | 178.25 | 0 | 0 | 0
188 | ГКТП-254 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.33 |  | 33.33 | 83.325 |  | 83.325 | 166.675 |  | 166.675 | 42 |  | 42
189 | КТПН-258 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 1.03 |  | 1.03 | 6.489 |  | 6.489 | 623.511 |  | 623.511 | 160 |  | 160
190 | КТП-263 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 29.43 |  | 29.43 | 29.43 |  | 29.43 | 70.57 |  | 70.57 | 70 |  | 70
191 | КТП-264 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.59 |  | 27.59 | 68.975 |  | 68.975 | 181.025 |  | 181.025 | 0 |  | 0
192 | КТП-265 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 15.18 |  | 15.18 | 24.288 |  | 24.288 | 135.712 |  | 135.712 | 0 |  | 0
193 | КТП-266 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 11.35 |  | 11.35 | 18.16 |  | 18.16 | 141.84 |  | 141.84 | 141 |  | 141
194 | ГКТП-267 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 5.33 | 5.33 | 0 | 13.325 | 13.325 | 400 | 236.675 | 236.675 | 110 | 0 | 55
195 | 2КТПБ-278 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
196 | КТПБ-279 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 5.39 |  | 5.39 | 21.56 |  | 21.56 | 378.44 |  | 378.44 | 350 |  | 350
197 | 2КТПБ-281 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 75 | 75 | 75
198 | КТП-282 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 51 |  | 51
199 | КТП-283 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 79 |  | 79
200 | КТП-286 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 70 |  | 70 | 175 |  | 175 | 75 |  | 75 | 50 |  | 50
201 | СКТП-287 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 1.9 |  | 1.9 | 3.04 |  | 3.04 | 156.96 |  | 156.96 | 75 |  | 75