## МУП "Горэлектросети"
Приложение №1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на 31.12.2016
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (кВА) |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт |  |  | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
[8 empty] | % | % | % | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа)
[6 empty] | 1T | 2T | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12
1 | РП/ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 10.56 | 12.58 | 23.14 | 26.4 | 31.45 | 57.85 | 223.6 | 218.55 | 192.15 | 35 | 50 | 134.505
2 | РП/ТП-4 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  | 280
3 | РП/ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 63 | 61.85 | 0 | 61.85 | 154.625 | 0 | 154.625 | 95.375 |  | 95.375 | 80 |  | 0
4 | ТП-1 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.01 | 16.46 | 31.47 | 60.04 | 65.84 | 125.88 | 339.96 | 334.16 | 274.12 | 295 | 311 | 191.884
5 | ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 19.89 | 6.63 | 26.52 | 125.307 | 41.769 | 167.076 | 504.693 | 588.231 | 462.924 | 15 | 15 | 15
6 | ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 320 | 12.7 | 8.81 | 21.51 | 50.8 | 28.192 | 78.992 | 349.2 | 291.808 | 241.008 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-7 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.99 | 24.87 | 49.86 | 99.96 | 99.48 | 199.44 | 300.04 | 300.52 | 200.56 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 13.1 | 19.42 | 32.52 | 52.4 | 77.68 | 130.08 | 347.6 | 322.32 | 269.92 | 0 | 0 | 0
9 | ГКТП-11 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.65 |  | 45.65 | 114.125 | 0 | 114.125 | 135.875 |  | 135.875 | 0 |  | 0
10 | ТП-12 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 34.63 | 27.5 | 62.13 | 86.575 | 68.75 | 155.325 | 163.425 | 181.25 | 94.675 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-14 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.88 | 35.48 | 51.36 | 63.52 | 141.92 | 205.44 | 336.48 | 258.08 | 194.56 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-15 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 13.33 | 21.62 | 34.95 | 53.32 | 86.48 | 139.8 | 346.68 | 313.52 | 260.2 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.43 | 33.91 | 64.34 | 121.72 | 135.64 | 257.36 | 278.28 | 264.36 | 142.64 | 0 | 0 | 0
14 | 2КТП-18 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 11.87 | 23 | 34.87 | 74.781 | 144.9 | 219.681 | 555.219 | 485.1 | 410.319 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-20 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 19.07 | 24.44 | 43.51 | 47.675 | 61.1 | 108.775 | 202.325 | 188.9 | 141.225 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-21 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 45.28 | 22.55 | 67.83 | 181.12 | 90.2 | 271.32 | 218.88 | 309.8 | 128.68 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-22 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 12.05 |  | 12.05 | 75.915 |  | 75.915 | 554.085 |  | 554.085 | 0 |  | 0
18 | ТП-23 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 19.23 | 16.59 | 35.82 | 121.149 | 104.517 | 225.666 | 508.851 | 525.483 | 404.334 | 0 | 0 | 0
19 | ГКТП-24 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.21 |  | 47.21 | 118.025 |  | 118.025 | 131.975 |  | 131.975 | 0 |  | 0
20 | ТП-25 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 10.15 |  | 10.15 | 63.945 |  | 63.945 | 566.055 |  | 566.055 | 0 |  | 0
21 | ГКТП-26 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.89 |  | 23.89 | 59.725 |  | 59.725 | 190.275 |  | 190.275 | 0 |  | 0
22 | ТП-27 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.51 |  | 29.51 | 118.04 |  | 118.04 | 281.96 |  | 281.96 | 0 |  | 0
23 | 2КТПБ-28 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 21.68 | 11.21 | 32.89 | 136.584 | 70.623 | 207.207 | 493.416 | 559.377 | 422.793 | 0 | 0 | 0
24 | КТПБ-29 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 28.53 | 0 | 28.53 | 285.3 | 0 | 285.3 | 714.7 | 1000 | 714.7 | 0 | 0 | 0
25 | КТП-30 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 29.22 |  | 29.22 | 46.752 |  | 46.752 | 113.248 |  | 113.248 | 0 |  | 0
26 | КТП-31 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.43 |  | 28.43 | 71.075 |  | 71.075 | 178.925 |  | 178.925 | 0 |  | 0
27 | ТП-32 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 57.16 |  | 57.16 | 228.64 |  | 228.64 | 171.36 |  | 171.36 | 0 |  | 0
28 | ГКТП-33 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.94 |  | 43.94 | 175.76 |  | 175.76 | 224.24 |  | 224.24 | 0 |  | 0
29 | ГКТП-34 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.38 |  | 26.38 | 105.52 |  | 105.52 | 294.48 |  | 294.48 | 0 |  | 0
30 | ТП-35 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 40.87 | 0 | 40.87 | 163.48 | 0 | 163.48 | 236.52 | 400 | 236.52 | 0 | 0 | 0
31 | ГКТП-36 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.94 |  | 43.94 | 175.76 |  | 175.76 | 224.24 |  | 224.24 | 0 |  | 0
32 | ТП-37 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.01 | 15.01 | 30.02 | 60.04 | 60.04 | 120.08 | 339.96 | 339.96 | 279.92 | 50 | 61.5 | 56
33 | ТП-39 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 400 | 22.55 | 33.08 | 55.63 | 142.065 | 132.32 | 274.385 | 487.935 | 267.68 | 355.615 | 50 | 61.5 | 56
34 | ГКТП-41 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 14.09 |  | 14.09 | 56.36 |  | 56.36 | 343.64 |  | 343.64 | 40 |  | 40
35 | ГКТП-42 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.3 |  | 26.3 | 65.75 |  | 65.75 | 184.25 |  | 184.25 | 0 |  | 0
36 | ГКТП-43 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.69 |  | 42.69 | 106.725 |  | 106.725 | 143.275 |  | 143.275 | 0 |  | 0
37 | ГКТП-44 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 38.09 |  | 38.09 | 152.36 |  | 152.36 | 247.64 |  | 247.64 | 0 |  | 0
38 | ГКТП-45 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.24 |  | 33.24 | 83.1 |  | 83.1 | 166.9 |  | 166.9 | 0 |  | 0
39 | ГКТП-46 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 23.83 |  | 23.83 | 95.32 |  | 95.32 | 304.68 |  | 304.68 | 0 |  | 0
40 | ТП-47 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.33 | 18.03 | 39.36 | 85.32 | 72.12 | 157.44 | 314.68 | 327.88 | 242.56 | 83 | 75 | 79
41 | КТП-48 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 3.45 |  | 3.45 | 3.45 |  | 3.45 | 96.55 |  | 96.55 | 1 |  | 1
42 | ГКТП-49 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 16.3 |  | 16.3 | 26.08 |  | 26.08 | 133.92 |  | 133.92 | 77 |  | 77
43 | ТП-50 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 6.67 |  | 6.67 | 16.675 |  | 16.675 | 233.325 |  | 233.325 | 0 |  | 0
44 | ТП-51 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.3 |  | 11.3 | 28.25 |  | 28.25 | 221.75 |  | 221.75 | 0 |  | 0
45 | ТП-52 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 12.01 | 8.79 | 20.8 | 75.663 |  | 75.663 | 554.337 |  | 554.337 | 0 |  | 0
46 | КТП-53 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 36.02 |  | 36.02 | 90.05 |  | 90.05 | 159.95 |  | 159.95 | 0 |  | 0
47 | ТП-54 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 31.59 |  | 31.59 | 126.36 |  | 126.36 | 273.64 |  | 273.64 | 0 |  | 0
48 | ТП-56 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 21.97 |  | 21.97 | 87.88 |  | 87.88 | 312.12 |  | 312.12 | 0 |  | 0
49 | ГКТП-57 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.13 |  | 37.13 | 92.825 |  | 92.825 | 157.175 |  | 157.175 | 0 |  | 0
50 | ТП-59 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.72 |  | 14.72 | 36.8 |  | 36.8 | 213.2 |  | 213.2 | 0 |  | 0
51 | ТП-60 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.61 | 19.65 | 34.26 | 58.44 | 78.6 | 137.04 | 341.56 |  | 262.96 | 0 |  | 0
52 | ТП-61 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 50.96 | 24.41 | 75.37 | 203.84 | 97.64 | 301.48 | 196.16 | 302.36 | 98.52 | 100 | 80 | 90
53 | ТП-62 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 | 315 | 0 | 27.03 | 27.03 | 0 | 85.1445 | 85.1445 | 315 | 229.8555 | 229.8555 | 28 | 0 | 14
54 | ТП-63 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 7.25 | 19.07 | 26.32 | 29 | 76.28 | 105.28 | 371 | 323.72 | 294.72 | 0 | 0 | 0
55 | 2КТПБ-65 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 13.45 | 19.71 | 33.16 | 84.735 | 124.173 | 208.908 | 545.265 | 505.827 | 421.092 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-66 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.17 | 19.83 | 36 | 64.68 | 79.32 | 144 | 335.32 | 320.68 | 256 | 0 | 0 | 0
57 | 2КТПБ-67 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 4.07 | 18.69 | 22.76 | 40.7 | 186.9 | 227.6 | 959.3 | 813.1 | 772.4 | 0 | 0 | 0
58 | ТП-68 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 29.86 | 9.91 | 39.77 | 119.44 | 39.64 | 159.08 | 280.56 | 360.36 | 240.92 | 0 | 0 | 0
59 | ТП-69 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
60 | ТП-70 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 | 160 | 16.09 | 7.59 | 23.68 | 16.09 | 12.144 | 28.234 | 83.91 | 147.856 | 131.766 | 160 | 93.56 | 90
61 | ТП-71 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.32 | 11.59 | 41.91 | 121.28 | 46.36 | 167.64 | 278.72 | 353.64 | 232.36 | 0 | 0 | 0
62 | ТП-72 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.74 | 19.13 | 40.87 | 86.96 | 76.52 | 163.48 | 313.04 | 323.48 | 236.52 | 0 | 0 | 0
63 | КТП-73 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 26.67 |  | 26.67 | 42.672 |  | 42.672 | 117.328 |  | 117.328 | 0 |  | 0
64 | КТП-74 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 43.7 |  | 43.7 | 109.25 |  | 109.25 | 140.75 |  | 140.75 | 0 |  | 0
65 | КТП-75 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.54 |  | 39.54 | 98.85 |  | 98.85 | 151.15 |  | 151.15 | 0 |  | 0
66 | ТП-76 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 32.29 | 0 | 32.29 | 129.16 | 0 | 129.16 | 270.84 | 400 | 270.84 | 150 | 200 | 170
67 | ТП-77 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.07 | 35.94 | 51.01 | 60.28 | 143.76 | 204.04 | 339.72 | 256.24 | 195.96 | 0 | 0 | 0
68 | ТП-78 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 27.22 | 0 | 27.22 | 272.2 | 0 | 272.2 | 727.8 | 630 | 357.8 | 0 | 0 | 0
69 | 2КТПБ-79 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 9.22 | 0 | 9.22 | 14.752 |  | 14.752 | 145.248 |  | 145.248 | 0 |  | 0
70 | ТП-80 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 | 400 |  | 400
71 | КТП-81 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.41 |  | 32.41 | 81.025 |  | 81.025 | 168.975 |  | 168.975 | 0 |  | 0
72 | ТП-82 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 14.2 |  | 14.2 | 56.8 |  | 56.8 | 343.2 |  | 343.2 | 0 |  | 0
73 | ТП-83 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.03 | 20.81 | 38.84 | 72.12 | 83.24 | 155.36 | 327.88 | 316.76 | 244.64 | 0 | 0 | 0
74 | 2КТПБ-84 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.35 | 15.71 | 40.06 | 97.4 | 62.84 | 160.24 | 302.6 | 337.16 | 239.76 | 0 | 0 | 0
75 | КТП-85 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.78 |  | 32.78 | 81.95 |  | 81.95 | 168.05 |  | 168.05 | 0 | 0 | 0
76 | ГКТП-86 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 38.26 |  | 38.26 | 153.04 |  | 153.04 | 246.96 |  | 246.96 | 35.3 |  | 35.3
77 | ТП-88 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 21.67 |  | 21.67 | 54.175 |  | 54.175 | 195.825 |  | 195.825 | 100 |  | 100
78 | ТП-89 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  |  | 0
79 | 2КТПБ-90 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0 | 26.68 | 26.68 | 400 |  | 373.32 | 400 | 373.32 | 773.32
80 | КТП-91 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.91 |  | 39.91 | 99.775 |  | 99.775 | 150.225 |  | 150.225 | 0 |  | 0
81 | ГКТП-92 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 22.32 |  | 22.32 | 89.28 |  | 89.28 | 310.72 |  | 310.72 | 0 |  | 0
82 | 2КТПБ-93 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 30.04 | 21.36 | 51.4 | 189.252 | 134.568 | 323.82 | 440.748 | 495.432 | 306.18 | 51 | 55 | 53
83 | ГКТП-94 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 15.74 |  | 15.74 | 39.35 |  | 39.35 | 210.65 |  | 210.65 | 100 |  | 100
84 | ТП-95 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 9.45 | 12.34 | 21.79 | 59.535 | 77.742 | 137.277 | 570.465 | 552.258 | 492.723 | 0 | 0 | 220
85 | ТП-96 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.84 |  | 26.84 | 107.36 |  | 107.36 | 292.64 |  | 292.64 | 0 |  | 0
86 | ГКТП-98 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 35.42 |  | 35.42 | 141.68 |  | 141.68 | 258.32 |  | 258.32 | 0 |  | 0
87 | ТП-99 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.91 |  | 14.91 | 37.275 |  | 37.275 | 212.725 |  | 212.725 | 110 |  | 110
88 | КТП-100 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 13.33 |  | 13.33 | 21.328 |  | 21.328 | 138.672 |  | 138.672 | 0 |  | 0
89 | ГКТП-102 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 41.96 |  | 41.96 | 132.174 |  | 132.174 | 182.826 |  | 182.826 | 0 |  | 0
90 | ТП-103 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 19.25 | 19.09 | 38.34 | 77 | 76.36 | 153.36 | 323 | 323.64 | 246.64 | 0 | 0 | 0
91 | ТП-104 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.7 | 0 | 36.7 | 146.8 | 0 | 146.8 | 253.2 | 400 | 253.2 | 0 | 0 | 0
92 | ГКТП-105 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 1.45 | 0.07 | 1.52 | 14.5 | 0.441 | 14.941 | 985.5 | 629.559 | 615.059 | 0 | 0 | 0
93 | ТП-106 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 23.71 | 16.46 | 40.17 | 94.84 | 65.84 | 160.68 | 305.16 | 334.16 | 239.32 | 0 | 0 | 0
94 | ТП-107 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 12.77 | 7.8 | 20.57 | 20.432 | 12.48 | 32.912 | 139.568 | 147.52 | 127.088 | 0 | 0 | 0
95 | КТП-108 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
96 | КТП-109 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 33.76 |  | 33.76 | 54.016 |  | 54.016 | 105.984 |  | 105.984 | 0 |  | 0
97 | КТП-113 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 28.79 |  | 28.79 | 46.064 |  | 46.064 | 113.936 |  | 113.936 | 0 |  | 0
98 | ТП-114 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 27.36 | 21.39 | 48.75 | 68.4 | 53.475 | 121.875 | 181.6 | 196.525 | 128.125 | 0 | 0 | 0
99 | КТП-116 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.24 |  | 23.24 | 58.1 |  | 58.1 | 191.9 |  | 191.9 | 23 |  | 23
100 | ТП-117 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 21.39 |  | 21.39 | 85.56 |  | 85.56 | 314.44 |  | 314.44 | 0 |  | 0
101 | ТП-118 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 25.74 | 21.85 | 47.59 | 64.35 | 54.625 | 118.975 | 185.65 | 195.375 | 131.025 | 0 | 0 | 0
102 | ГКТП-119 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 12.41 |  | 12.41 | 12.41 |  | 12.41 | 87.59 |  | 87.59 | 0 |  | 0
103 | ГКТП-120 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 32.46 |  | 32.46 | 129.84 |  | 129.84 | 270.16 |  | 270.16 | 0 |  | 0
104 | КТП-121 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30.28 |  | 30.28 | 75.7 |  | 75.7 | 174.3 |  | 174.3 | 24 |  | 24
105 | КТП-124 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.93 |  | 35.93 | 89.825 |  | 89.825 | 160.175 |  | 160.175 | 0 |  | 0
106 | ТП-125 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 20.87 | 20.87 | 0 | 83.48 | 83.48 | 400 | 316.52 | 316.52 | 185 | 126 | 155
107 | ТП-126 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 14.61 |  | 14.61 | 58.44 |  | 58.44 | 341.56 |  | 341.56 | 143 |  | 143
108 | 2КТПБ-128 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0.46 | 3.59 | 4.05 | 1.84 | 14.36 | 16.2 | 398.16 | 385.64 | 383.8 | 185 | 126 | 50
109 | ГКТП-129 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.2 |  | 26.2 | 104.8 |  | 104.8 | 295.2 |  | 295.2 | 0 |  | 0
110 | ТП-130 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 12.17 | 40.46 | 52.63 | 48.68 |  | 48.68 | 351.32 |  | 351.32 | 0 |  | 0
111 | КТП-131 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.41 |  | 37.41 | 93.525 |  | 93.525 | 156.475 |  | 156.475 | 0 |  | 0
112 | ТП-132 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 16.56 | 9.56 | 26.12 | 104.328 | 60.228 | 164.556 | 525.672 | 569.772 | 465.444 | 91 | 89 | 90
113 | ГКТП-133 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 7.88 |  | 7.88 | 31.52 |  | 31.52 | 368.48 |  | 368.48 | 221 |  | 221
114 | КТП-134 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 19.15 |  | 19.15 | 30.64 |  | 30.64 | 129.36 |  | 129.36 | 0 |  | 0
115 | КТП-135 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 30.35 |  | 30.35 | 30.35 |  | 30.35 | 69.65 |  | 69.65 | 0 |  | 0
116 | КТП-136 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 19.57 |  | 19.57 | 31.312 |  | 31.312 | 128.688 |  | 128.688 | 0 |  | 0
117 | ГКТП-137 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 320 |  | 23.94 |  | 23.94 | 76.608 |  | 76.608 | 243.392 |  | 243.392 | 15 |  | 7
118 | КТП-139 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 37.16 |  | 37.16 | 148.64 |  | 148.64 | 251.36 |  | 251.36 | 0 |  | 0
119 | ТП-140 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 28.06 | 0 | 28.06 | 176.778 | 0 | 176.778 | 453.222 | 630 | 453.222 | 0 |  | 0
120 | ГКТП-142 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 8.97 |  | 8.97 | 14.352 |  | 14.352 | 145.648 |  | 145.648 | 0 |  | 0
121 | ГКТП-143 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.24 |  | 33.24 | 83.1 |  | 83.1 | 166.9 |  | 166.9 | 0 |  | 0
122 | ТП-144 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 400 | 17.58 | 15.54 | 33.12 | 110.754 | 62.16 | 172.914 | 519.246 | 337.84 | 457.086 | 0 | 0 | 0
123 | ТП-146 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 53.33 | 2.98 | 56.31 | 213.32 | 11.92 | 225.24 | 186.68 | 388.08 | 174.76 | 112 | 85 | 98
124 | КТП-147 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.62 |  | 33.62 | 84.05 |  | 84.05 | 165.95 |  | 165.95 | 54 |  | 39
125 | ГКТП-148 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 38.26 |  | 38.26 | 153.04 |  | 153.04 | 246.96 |  | 246.96 | 0 |  | 0
126 | КТП-149 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30.19 |  | 30.19 | 75.475 |  | 75.475 | 174.525 |  | 174.525 | 0 |  | 0
127 | КТПК-151 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.54 |  | 29.54 | 73.85 |  | 73.85 | 176.15 |  | 176.15 | 0 |  | 0
128 | ТП-152 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 29.91 | 7.3 | 37.21 | 119.64 | 29.2 | 148.84 | 280.36 | 370.8 | 251.16 | 40 | 35 | 37
129 | КТП-153 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.13 |  | 27.13 | 67.825 |  | 67.825 | 182.175 |  | 182.175 | 0 |  | 0
130 | КТП-156 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 49.91 |  | 49.91 | 124.775 |  | 124.775 | 125.225 |  | 125.225 | 158 |  | 152
131 | КТПБ-157 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 2.96 | 23.01 | 25.97 | 11.84 | 92.04 | 103.88 | 388.16 | 307.96 | 296.12 | 0 | 0 | 0
132 | ГКТП-158 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 57.87 |  | 57.87 | 231.48 |  | 231.48 | 168.52 |  | 168.52 | 0 |  | 0
133 | 2КТПБ-159 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.78 | 12.06 | 26.84 | 59.12 | 48.24 | 107.36 | 340.88 | 351.76 | 292.64 | 0 | 0 | 0
134 | ТП-160 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 19.72 | 9.63 | 29.35 | 49.3 | 24.075 | 73.375 | 200.7 |  | 176.625 | 0 |  | 0
135 | ГКТП-161 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 46.38 |  | 46.38 | 74.208 |  | 74.208 | 85.792 |  | 85.792 | 0 |  | 0
136 | КТП-162 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 55.65 | 13.8 | 69.45 | 350.595 | 86.94 | 437.535 | 279.405 |  | 192.465 | 0 |  | 0
137 | КТП-163 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 41.28 |  | 41.28 | 66.048 |  | 66.048 | 93.952 |  | 93.952 | 1 |  | 1
138 | ТП-165 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 9.22 | 47.8 | 57.02 | 36.88 | 191.2 | 228.08 | 363.12 | 208.8 | 171.92 | 0 | 0 | 0
139 | КТП-166 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 41.56 |  | 41.56 | 66.496 |  | 66.496 | 93.504 |  | 93.504 | 0 |  | 0
140 | ГКТП-167 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 62.84 |  | 62.84 | 100.544 |  | 100.544 | 59.456 |  | 59.456 | 0 |  | 0
141 | ТП-168 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 19.25 | 24.29 | 43.54 | 77 | 97.16 | 174.16 | 323 | 302.84 | 225.84 | 0 | 0 | 0
142 | ТП-169 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.65 |  | 45.65 | 114.125 |  | 114.125 | 135.875 |  | 135.875 | 0 |  | 0
143 | ТП-171 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 25.09 | 41.39 | 66.48 | 62.725 | 103.475 | 166.2 | 187.275 | 146.525 | 83.8 | 0 | 0 | 0
144 | КТП-172 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 25.56 |  | 25.56 | 63.9 |  | 63.9 | 186.1 |  | 186.1 | 0 |  | 0
145 | 2ГКТПБ-173 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 34.54 | 27.59 | 62.13 | 86.35 | 68.975 | 155.325 | 163.65 | 181.025 | 94.675 | 16 | 21 | 18
146 | ТП-174 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 38.26 | 11.59 | 49.85 | 153.04 |  |  | 246.96 |  |  |  |  | 0
147 | КТП-175 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 13.89 |  | 13.89 | 34.725 |  | 34.725 | 215.275 |  | 215.275 | 0 |  | 0
148 | ТП-176 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 6.1 | 5.82 | 11.92 | 9.76 | 9.312 | 19.072 | 150.24 | 150.688 | 140.928 | 0 | 0 | 0
149 | КТП-177 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
150 | КТП-178 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 15.74 |  | 15.74 | 39.35 |  | 39.35 | 210.65 |  | 210.65 | 0 |  | 0
151 | КТП-179 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 10.65 |  | 10.65 | 26.625 |  | 26.625 | 223.375 |  | 223.375 | 21 |  | 21
152 | ГКТП-180 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 20.06 |  | 20.06 | 80.24 |  | 80.24 | 319.76 |  | 319.76 | 0 |  | 0
153 | КТП-181 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.46 |  | 0.46 | 0.46 |  | 0.46 | 99.54 |  | 99.54 | 60 |  | 60
154 | КТП-182 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 53.06 |  | 53.06 | 132.65 |  | 132.65 | 117.35 |  | 117.35 | 0 |  | 0
155 | КТП-183 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 23.12 |  | 23.12 | 36.992 |  | 36.992 | 123.008 |  | 123.008 | 42 |  | 42
156 | КТП-184 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 25.53 |  | 25.53 | 40.848 |  | 40.848 | 119.152 |  | 119.152 | 0 |  | 0
157 | КТП-185 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 25.65 |  | 25.65 | 41.04 |  | 41.04 | 118.96 |  | 118.96 | 0 |  | 0
158 | КТП-186 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.02 |  | 26.02 | 65.05 |  | 65.05 | 184.95 |  | 184.95 | 140 |  | 140
159 | ГКТП-187 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 12.78 |  | 12.78 | 31.95 |  | 31.95 | 218.05 |  | 218.05 | 0 |  | 0
160 | ТП-188 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 58.38 | 28.37 | 86.75 | 233.52 | 113.48 | 347 | 166.48 | 286.52 | 53 | 0 | 0 | 0
161 | КТП-189 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 33.48 |  | 33.48 | 53.568 |  | 53.568 | 106.432 |  | 106.432 | 0 |  | 0
162 | ГКТП-190 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 9.22 |  | 9.22 | 36.88 |  | 36.88 | 363.12 |  | 363.12 | 39 |  | 39
163 | КТП-191 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 31.91 |  | 31.91 | 51.056 |  | 51.056 | 108.944 |  | 108.944 | 0 |  | 0
164 | ГКТП-192 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.13 |  | 32.13 | 80.325 |  | 80.325 | 169.675 |  | 169.675 | 0 |  | 0
165 | КТП-193 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 86 |  | 86
166 | КТП-194 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 31.49 |  | 31.49 | 50.384 |  | 50.384 | 109.616 |  | 109.616 | 0 |  | 0
167 | КТП-195 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 6.02 |  | 6.02 | 15.05 |  | 15.05 | 234.95 |  | 234.95 | 12 |  | 9
168 | ГКТП-196 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 21.57 |  | 21.57 | 53.925 |  | 53.925 | 196.075 |  | 196.075 | 0 |  | 0
169 | ГКТП-197 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.09 |  | 35.09 | 87.725 |  | 87.725 | 162.275 |  | 162.275 | 0 |  | 0
170 | ГКТП-198 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.96 |  | 47.96 | 119.9 |  | 119.9 | 130.1 |  | 130.1 | 0 |  | 0
171 | ГКТП-199 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 39.15 |  | 39.15 | 62.64 |  | 62.64 | 97.36 |  | 97.36 | 0 |  | 0
172 | ТП-200 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.03 | 8.41 | 18.44 | 40.12 | 33.64 | 73.76 | 359.88 | 366.36 | 326.24 | 5 | 5 | 10
173 | ГКТП-201 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.28 |  | 35.28 | 88.2 |  | 88.2 | 161.8 |  | 161.8 | 0 |  | 0
174 | ТП-202 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.97 |  | 29.97 | 119.88 |  | 119.88 | 280.12 |  | 280.12 | 0 |  | 0
175 | 2КТПБ-203 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 4.54 | 16.58 | 21.12 | 7.264 | 26.528 | 33.792 | 152.736 | 133.472 | 126.208 | 70 | 86 | 78
176 | ГКТП-207 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.43 |  | 28.43 | 71.075 |  | 71.075 | 178.925 | 0 | 178.925 | 70 | 86 | 78
177 | ТП-208 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.78 | 13.57 | 28.35 | 59.12 |  | 59.12 | 340.88 |  | 340.88 |  |  | 0
178 | ГКТП-209 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.87 |  | 37.87 | 94.675 |  | 94.675 | 155.325 |  | 155.325 | 0 |  | 0
179 | ГКТП-210 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 12.59 |  | 12.59 | 31.475 |  | 31.475 | 218.525 |  | 218.525 | 1 |  | 0
180 | ГКТП-211 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.89 |  | 47.89 | 119.725 |  | 119.725 | 130.275 |  | 130.275 | 2 |  | 0
181 | КТП-212 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 70.57 |  | 70.57 | 112.912 |  | 112.912 | 47.088 |  | 47.088 | 0 |  | 0
182 | ТП-214 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 16.2 | 22.04 | 38.24 | 40.5 | 55.1 | 95.6 | 209.5 | 194.9 | 154.4 | 91 | 250 | 110
183 | ТП-215 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 9.04 | 12.7 | 21.74 | 36.16 | 50.8 | 86.96 | 363.84 | 349.2 | 313.04 | 0 |  | 0
184 | ГКТП-217 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.87 |  | 22.87 | 57.175 |  | 57.175 | 192.825 |  | 192.825 | 114 |  | 114
185 | ГКТП-218 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 42.03 |  | 42.03 | 168.12 |  | 168.12 | 231.88 |  | 231.88 | 115 |  | 115
186 | ГКТП-219 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 47.23 |  | 47.23 | 75.568 |  | 75.568 | 84.432 |  | 84.432 | 116 |  | 102
187 | ГКТП-221 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 27.38 |  | 27.38 | 43.808 |  | 43.808 | 116.192 |  | 116.192 | 117 |  | 95
188 | КТП-222 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 70.78 |  | 70.78 | 113.248 |  | 113.248 | 46.752 |  | 46.752 | 118 |  | 103
189 | ГКТП-223 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 70.78 |  | 70.78 | 113.248 |  | 113.248 | 46.752 |  | 46.752 | 0 |  | 0
190 | ГКТП-224 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.96 |  | 22.96 | 57.4 |  | 57.4 | 192.6 |  | 192.6 | 0 |  | 0
191 | ГКТП-225 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 67.8 |  | 67.8 | 169.5 |  | 169.5 | 80.5 |  | 80.5 | 0 |  | 0
192 | ГКТП-226 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.63 |  | 9.63 | 24.075 |  | 24.075 | 225.925 |  | 225.925 | 0 |  | 0
193 | ГКТП-227 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 54.75 |  | 54.75 | 87.6 |  | 87.6 | 72.4 |  | 72.4 | 0 |  | 0
194 | ГКТП-228 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 2.98 |  | 2.98 | 4.768 |  | 4.768 | 155.232 |  | 155.232 | 0 |  | 0
195 | ГКТП-229 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 38.3 |  | 38.3 | 61.28 |  | 61.28 | 98.72 |  | 98.72 | 1 |  | 0
196 | ГКТП-230 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,5 | 400 | 400 | 2.32 | 13.8 | 16.12 | 9.28 |  | 9.28 | 390.72 |  | 390.72 | 1 |  | 0
197 | КТПК-231 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 16.39 |  | 16.39 | 40.975 |  | 40.975 | 209.025 |  | 209.025 | 2 |  | 2
198 | КМТП-233 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 3 |  | 3
199 | ГКТП-234 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.37 |  | 40.37 | 100.925 |  | 100.925 | 149.075 |  | 149.075 | 5.5 |  | 4.5
200 | ТП-236 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 17.69 |  | 17.69 | 44.225 |  | 44.225 | 205.775 |  | 205.775 | 181 |  | 181
201 | КТПК-237 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 1.15 |  | 1.15 | 1.15 |  | 1.15 | 98.85 |  | 98.85 | 182 |  | 182
202 | КТПК-238 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 40.57 |  | 40.57 | 64.912 |  | 64.912 | 95.088 |  | 95.088 | 183 |  | 183
203 | КТПК-239 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 9.63 |  | 9.63 | 9.63 |  | 9.63 | 90.37 |  | 90.37 | 184 |  | 184
204 | 2КТПБ-240 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 18.43 | 0 | 18.43 | 46.075 | 0 | 46.075 | 203.925 | 250 | 203.925 | 151 | 143 | 84
205 | 2КТПБ-241 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 48.17 | 0 | 48.17 | 192.68 | 0 | 192.68 | 207.32 | 400 | 207.32 | 286 | 286 | 190
206 | ГКТП-243 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 34.07 | 0 | 34.07 | 214.641 | 0 | 214.641 | 415.359 | 630 | 415.359 | 483 | 483 | 520
207 | ГКТП-244 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 49.6 | 24.82 | 74.42 | 79.36 | 39.712 | 119.072 | 80.64 | 120.288 | 40.928 | 0 | 0 | 0
208 | КТПК-245 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 48.51 |  | 48.51 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
209 | КТПК-246 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
210 | ГКТП-247 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 14.77 |  | 14.77 | 59.08 |  | 59.08 | 340.92 |  | 340.92 | 178 |  | 163
211 | КТПК-248 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.3 |  | 38.3 | 95.75 |  | 95.75 | 154.25 |  | 154.25 | 179 |  | 179
212 | КТПК-249 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 17.41 |  | 17.41 | 43.525 |  | 43.525 | 206.475 |  | 206.475 | 180 |  | 180
213 | ГКТП-251 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 22.5 | 25.09 | 47.59 | 56.25 | 62.725 | 118.975 | 193.75 | 187.275 | 131.025 | 0 | 0 | 0
214 | ГКТП-254 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.8 |  | 18.8 | 47 |  | 47 | 203 |  | 203 | 42 |  | 42
215 | КТПН-258 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 0.59 |  | 0.59 | 3.717 |  | 3.717 | 626.283 |  | 626.283 | 160 |  | 160
216 | КТП-260 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.87 |  | 7.87 | 19.675 |  | 19.675 | 230.325 |  | 230.325 |  |  | 0
217 | КТП-260 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
218 | КТП-263 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 49.43 |  | 49.43 | 49.43 |  | 49.43 | 50.57 |  | 50.57 | 70 |  | 12
219 | КТП-264 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.52 |  | 33.52 | 83.8 |  | 83.8 | 166.2 |  | 166.2 | 0 |  | 0
220 | КТП-265 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 51.26 |  | 51.26 | 82.016 |  | 82.016 | 77.984 |  | 77.984 | 0 |  | 0
221 | КТП-266 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 12.48 |  | 12.48 | 19.968 |  | 19.968 | 140.032 |  | 140.032 | 141 |  | 141
222 | ГКТП-267 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 400 | 6.94 | 0 | 6.94 | 17.35 | 0 | 17.35 | 232.65 | 400 | 382.65 | 110 | 0 | 55
223 | КТП-269 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 12.69 |  | 12.69 | 31.725 |  | 31.725 | 218.275 | 0 | -31.725 | 110 | 0 | 25
224 | КТП-270 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 12.31 |  | 12.31 | 30.775 |  | 30.775 | 219.225 | 0 | -30.775 | 110 | 0 | 26
225 | КТП-272 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.48 |  | 31.48 | 78.7 |  | 78.7 | 171.3 | 0 | -78.7 | 110 | 0 | 26
226 | КТП-273 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.67 |  | 11.67 | 29.175 |  | 29.175 | 220.825 |  | 220.825 | 220.825 | 0 | 220.825
227 | КТПН-275 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.63 |  | 9.63 | 24.075 |  | 24.075 | 225.925 | 0 | -24.075 | 110 | 0 | 40
228 | КТПН-276 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 4.82 |  | 4.82 | 7.712 |  | 7.712 | 152.288 | 0 | -7.712 | 110 | 0 | 34
229 | КТПН-277 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 4.54 |  | 4.54 | 7.264 |  | 7.264 | 152.736 | 0 | -7.264 | 110 | 0 | 48
230 | 2КТПБ-278 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 26.85 | 26.85 | 0 | 67.125 | 67.125 | 250 | 182.875 | 182.875 | 250 | 250 | 250
231 | КТПБ-279 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 12.41 |  | 12.41 | 49.64 |  | 49.64 | 350.36 |  | 350.36 | 350 |  | 350
232 | 2КТПБ-281 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 4.64 | 0 | 4.64 | 18.56 | 0 | 18.56 | 381.44 | 400 | 381.44 | 75 | 75 | 75
233 | КТП-282 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 1.48 |  | 1.48 | 1.48 |  | 1.48 | 98.52 |  | 98.52 | 51 |  | 51
234 | КТП-283 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.78 |  | 7.78 | 19.45 |  | 19.45 | 230.55 |  | 230.55 | 79 |  | 0
235 | КТПН-284 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 11.03 |  | 11.03 | 11.03 |  | 11.03 | 88.97 |  | 88.97 | 80 |  | 73
236 | КТПН-285 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 20.28 |  | 20.28 | 32.448 |  | 32.448 | 127.552 |  | 127.552 | 81 |  | 45
237 | КТП-286 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0.88 |  | 0.88 | 5.544 |  | 5.544 | 624.456 |  | 624.456 | 50 |  | 50
238 | СКТП-287 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 28.37 |  | 28.37 | 45.392 |  | 45.392 | 114.608 |  | 114.608 | 75 |  | 75
239 | 2КТПБ-288 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
240 | КТПН-289 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 1.99 |  | 1.99 | 3.184 |  | 3.184 | 156.816 |  | 156.816 | 76 |  | 66
241 | КТПН-290 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.78 |  | 7.78 | 19.45 |  | 19.45 | 230.55 |  | 230.55 | 77 |  | 55
242 | КТПН-291 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 8.8 |  | 8.8 | 22 |  | 22 | 228 |  | 228 | 78 |  | 78
243 | КТП-292 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 27.23 |  | 27.23 | 43.568 |  | 43.568 | 116.432 |  | 116.432 | 79 |  | 57
244 | КТПН-293 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 25.52 |  | 25.52 | 25.52 |  | 25.52 | 74.48 |  | 74.48 | 80 |  | 80
245 | КТПН-295 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 8.17 |  | 8.17 | 32.68 |  | 32.68 | 367.32 |  | 367.32 | 81 |  | 81
246 | КТПН-296 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 8.74 |  | 8.74 | 8.74 |  | 8.74 | 91.26 |  | 91.26 | 82 |  | 82
247 | СКПТ-297 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 25 | 83 |  | 0
248 | КТПН-298 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 17.73 |  | 17.73 | 28.368 |  | 28.368 | 131.632 |  | 131.632 | 83 |  | 83
249 | ГКТП-299 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 2.13 |  | 2.13 | 5.325 |  | 5.325 | 244.675 |  | 244.675 | 84 |  | 84
250 | КТПН-300 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 84 |  | 84
251 | КТПН-301 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0.14 |  | 0.14 | 0.224 |  | 0.224 | 159.776 |  | 159.776 | 85 |  | 85
252 | 2КТПБ-302 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 |  |  | 0
253 | КТПН-303 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 25.96 |  | 25.96 | 41.536 |  | 41.536 | 118.464 |  | 118.464 | 87 |  | 87
254 | ГКТП-304 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
255 | 2КТПБ-305 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,5 | 630 | 630 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
256 | 2КТПБ-306 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,6 | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0