Список мероприятий по выполнению ТУ потребителем

- Договор между сетевой организацией и заявителем, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

Заявитель обязан в течении 5 раб. дней* со дня выставления сетевой организацией счета в личном кабинете (далее по тексту ЛК), оплатить указанный счет.

В случае несоблюдения заявителем обязанности, предусмотренной предыдущим абзацем, заявка аннулируется.

- Установку прибора учета и сборку щита учета выполняет МУП «Горэлектросети» на границе балансовой принадлежности (опоре).

- Заявитель выполняет мероприятия ТУ в границах своего земельного участка:

Монтирует крепление для монтажа перекидки (крюк, натяжной зажим, траверса и т.д.) на  здании (подставной опоре);

Подготавливает свою электроустановку в границах земельного участка.

4.    После выполнения ТУ, заявитель уведомляет сетевую организацию, о выполнении своих мероприятий по ТУ.

Осмотр производится в течении 10 дней* с момента подачи заявки, в присутствии заявителя.

По истечении 3 рабочих дня* после осмотра, в случае выполнения ТУ, в ЛК заявителя выкладываются:

- Акт о выполнении ТУ.

-Акт об осуществлении тех присоединения.

-Акт допуска прибора учета.

5. Заявитель, после завершения процедуры технологического присоединения вправе обратиться к сетевой организации с требованием предоставления документов, которые были размещены сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) в личном кабинете потребителя, на бумажном носителе, а сетевая организация (гарантирующий поставщик) в течение 30 календарных дней* со дня обращения потребителя обязана направить такие документы, подписанные со стороны сетевой организации, на бумажном носителе заявителю.

* - сроки установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

.